## Step 1.2
Vsig | Vo | IE2
Volts | Volts | Amps
-5 | -4.6835 | 2.241e-09
-4.5 | -4.6832 | -3.1471e-08
-4 | -4.4783 | -2.8156e-05
-3.5 | -4.0247 | -9.1264e-05
-3 | -3.5454 | -0.00015441
-2.5 | -3.0525 | -0.00018475
-2 | -2.5525 | -0.00018487
-1.5 | -2.0526 | -0.00018499
-1 | -1.5526 | -0.00018486
-0.5 | -1.0526 | -0.00018474
0 | -0.55263 | -0.00018488
0.5 | -0.052649 | -0.00018502
1 | 0.44733 | -0.00018489
1.5 | 0.94731 | -0.00018476
2 | 1.4473 | -0.0001849
2.5 | 1.9473 | -0.00018504
3 | 2.4472 | -0.00018492
3.5 | 2.9472 | -0.00018479
4 | 3.4472 | -0.00018493
4.5 | 3.9472 | -0.00018507
5 | 4.4472 | -0.00018494

## Step 1.3
Frequency | M(V(Vo)) | P(V(Vo)) | Av = 20*log(¦Vo¦/1mV)
Hz | Volts | Degrees | dB
100 | 0.00099996 | -8.8447e-05 | -0.00038136
102.306 | 0.00099996 | -9.0486e-05 | -0.00038136
104.6651 | 0.00099996 | -9.2573e-05 | -0.00038136
107.0787 | 0.00099996 | -9.4708e-05 | -0.00038136
109.5479 | 0.00099996 | -9.6892e-05 | -0.00038136
112.074 | 0.00099996 | -9.9126e-05 | -0.00038136
114.6584 | 0.00099996 | -0.00010141 | -0.00038136
117.3024 | 0.00099996 | -0.00010375 | -0.00038136
120.0074 | 0.00099996 | -0.00010614 | -0.00038136
122.7747 | 0.00099996 | -0.00010859 | -0.00038136
125.6059 | 0.00099996 | -0.00011109 | -0.00038136
128.5023 | 0.00099996 | -0.00011366 | -0.00038136
131.4655 | 0.00099996 | -0.00011628 | -0.00038136
134.4971 | 0.00099996 | -0.00011896 | -0.00038136
137.5986 | 0.00099996 | -0.0001217 | -0.00038136
140.7715 | 0.00099996 | -0.00012451 | -0.00038136
144.0177 | 0.00099996 | -0.00012738 | -0.00038136
147.3387 | 0.00099996 | -0.00013032 | -0.00038136
150.7363 | 0.00099996 | -0.00013332 | -0.00038136 | Frequency | M(V(Vo)) | P(V(Vo))
154.2122 | 0.00099996 | -0.0001364 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -8.8447e-05
157.7683 | 0.00099996 | -0.00013954 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -9.0486e-05
161.4064 | 0.00099996 | -0.00014276 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -9.2573e-05
165.1284 | 0.00099996 | -0.00014605 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -9.4708e-05
168.9362 | 0.00099996 | -0.00014942 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -9.6892e-05
172.8318 | 0.00099996 | -0.00015286 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -9.9126e-05
176.8173 | 0.00099996 | -0.00015639 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -0.00010141
180.8947 | 0.00099996 | -0.00016 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -0.00010375
185.066 | 0.00099996 | -0.00016369 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -0.00010614
189.3336 | 0.00099996 | -0.00016746 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -0.00010859
193.6996 | 0.00099996 | -0.00017132 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -0.00011109
198.1663 | 0.00099996 | -0.00017527 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -0.00011366
202.7359 | 0.00099996 | -0.00017931 | -0.00038136 |  | 0.00099996 | -0.00011628
207.411 | 0.00099996 | -0.00018345 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00011896
212.1938 | 0.00099996 | -0.00018768 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.0001217
217.0869 | 0.00099996 | -0.00019201 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00012451
222.0929 | 0.00099996 | -0.00019643 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00012738
227.2143 | 0.00099996 | -0.00020096 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00013032
232.4538 | 0.00099996 | -0.0002056 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00013332
237.8141 | 0.00099996 | -0.00021034 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.0001364
243.298 | 0.00099996 | -0.00021519 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00013954
248.9084 | 0.00099996 | -0.00022015 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00014276
254.6482 | 0.00099996 | -0.00022523 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00014605
260.5203 | 0.00099996 | -0.00023042 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00014942
266.5278 | 0.00099996 | -0.00023574 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00015286
272.6739 | 0.00099996 | -0.00024117 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00015639
278.9617 | 0.00099996 | -0.00024673 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00016
285.3945 | 0.00099996 | -0.00025242 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00016369
291.9756 | 0.00099996 | -0.00025824 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00016746
298.7085 | 0.00099996 | -0.0002642 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00017132
305.5966 | 0.00099996 | -0.00027029 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00017527
312.6436 | 0.00099996 | -0.00027652 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00017931
319.853 | 0.00099996 | -0.0002829 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00018345
327.2288 | 0.00099996 | -0.00028942 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00018768
334.7746 | 0.00099996 | -0.0002961 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00019201
342.4944 | 0.00099996 | -0.00030293 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00019643
350.3922 | 0.00099996 | -0.00030991 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00020096
358.4722 | 0.00099996 | -0.00031706 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.0002056
366.7384 | 0.00099996 | -0.00032437 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00021034
375.1953 | 0.00099996 | -0.00033185 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00021519
383.8472 | 0.00099996 | -0.0003395 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00022015
392.6986 | 0.00099996 | -0.00034733 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00022523
401.7542 | 0.00099996 | -0.00035534 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00023042
411.0185 | 0.00099996 | -0.00036353 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00023574
420.4965 | 0.00099996 | -0.00037192 | -0.00038137 |  | 0.00099996 | -0.00024117
430.193 | 0.00099996 | -0.00038049 | -0.00038138 |  | 0.00099996 | -0.00024673
440.1132 | 0.00099996 | -0.00038927 | -0.00038138 |  | 0.00099996 | -0.00025242
450.2621 | 0.00099996 | -0.00039824 | -0.00038138 |  | 0.00099996 | -0.00025824
460.645 | 0.00099996 | -0.00040743 | -0.00038138 |  | 0.00099996 | -0.0002642
471.2673 | 0.00099996 | -0.00041682 | -0.00038138 |  | 0.00099996 | -0.00027029
482.1346 | 0.00099996 | -0.00042643 | -0.00038138 |  | 0.00099996 | -0.00027652
493.2525 | 0.00099996 | -0.00043627 | -0.00038138 |  | 0.00099996 | -0.0002829
504.6268 | 0.00099996 | -0.00044633 | -0.00038138 |  | 0.00099996 | -0.00028942
516.2633 | 0.00099996 | -0.00045662 | -0.00038138 |  | 0.00099996 | -0.0002961
528.1682 | 0.00099996 | -0.00046715 | -0.00038138 |  | 0.00099996 | -0.00030293
540.3477 | 0.00099996 | -0.00047792 | -0.00038138 |  | 0.00099996 | -0.00030991
552.8079 | 0.00099996 | -0.00048894 | -0.00038138 |  | 0.00099996 | -0.00031706
565.5555 | 0.00099996 | -0.00050022 | -0.00038139 |  | 0.00099996 | -0.00032437
578.5971 | 0.00099996 | -0.00051175 | -0.00038139 |  | 0.00099996 | -0.00033185
591.9394 | 0.00099996 | -0.00052355 | -0.00038139 |  | 0.00099996 | -0.0003395
605.5893 | 0.00099996 | -0.00053562 | -0.00038139 |  | 0.00099996 | -0.00034733
619.5541 | 0.00099996 | -0.00054798 | -0.00038139 |  | 0.00099996 | -0.00035534
633.8408 | 0.00099996 | -0.00056061 | -0.00038139 |  | 0.00099996 | -0.00036353
648.457 | 0.00099996 | -0.00057354 | -0.00038139 |  | 0.00099996 | -0.00037192
663.4103 | 0.00099996 | -0.00058677 | -0.00038139 |  | 0.00099996 | -0.00038049
678.7083 | 0.00099996 | -0.0006003 | -0.0003814 |  | 0.00099996 | -0.00038927
694.3591 | 0.00099996 | -0.00061414 | -0.0003814 |  | 0.00099996 | -0.00039824
710.3709 | 0.00099996 | -0.0006283 | -0.0003814 |  | 0.00099996 | -0.00040743
726.7518 | 0.00099996 | -0.00064279 | -0.0003814 |  | 0.00099996 | -0.00041682
743.5105 | 0.00099996 | -0.00065761 | -0.0003814 |  | 0.00099996 | -0.00042643
760.6557 | 0.00099996 | -0.00067278 | -0.0003814 |  | 0.00099996 | -0.00043627
778.1962 | 0.00099996 | -0.00068829 | -0.00038141 |  | 0.00099996 | -0.00044633
796.1412 | 0.00099996 | -0.00070416 | -0.00038141 |  | 0.00099996 | -0.00045662
814.5 | 0.00099996 | -0.0007204 | -0.00038141 |  | 0.00099996 | -0.00046715
833.2822 | 0.00099996 | -0.00073701 | -0.00038141 |  | 0.00099996 | -0.00047792
852.4974 | 0.00099996 | -0.00075401 | -0.00038142 |  | 0.00099996 | -0.00048894
872.1558 | 0.00099996 | -0.00077139 | -0.00038142 |  | 0.00099996 | -0.00050022
892.2674 | 0.00099996 | -0.00078918 | -0.00038142 |  | 0.00099996 | -0.00051175
912.8429 | 0.00099996 | -0.00080738 | -0.00038142 |  | 0.00099996 | -0.00052355
933.8928 | 0.00099996 | -0.000826 | -0.00038143 |  | 0.00099996 | -0.00053562
955.4281 | 0.00099996 | -0.00084505 | -0.00038143 |  | 0.00099996 | -0.00054798
977.46 | 0.00099996 | -0.00086453 | -0.00038143 |  | 0.00099996 | -0.00056061
1000 | 0.00099996 | -0.00088447 | -0.00038144 |  | 0.00099996 | -0.00057354
1023.0597 | 0.00099996 | -0.00090486 | -0.00038144 |  | 0.00099996 | -0.00058677
1046.6512 | 0.00099996 | -0.00092573 | -0.00038144 |  | 0.00099996 | -0.0006003
1070.7867 | 0.00099996 | -0.00094708 | -0.00038145 |  | 0.00099996 | -0.00061414
1095.4788 | 0.00099996 | -0.00096892 | -0.00038145 |  | 0.00099996 | -0.0006283
1120.7402 | 0.00099996 | -0.00099126 | -0.00038145 |  | 0.00099996 | -0.00064279
1146.5842 | 0.00099996 | -0.0010141 | -0.00038146 |  | 0.00099996 | -0.00065761
1173.0241 | 0.00099996 | -0.0010375 | -0.00038146 |  | 0.00099996 | -0.00067278
1200.0737 | 0.00099996 | -0.0010614 | -0.00038147 |  | 0.00099996 | -0.00068829
1227.7471 | 0.00099996 | -0.0010859 | -0.00038147 |  | 0.00099996 | -0.00070416
1256.0586 | 0.00099996 | -0.0011109 | -0.00038148 |  | 0.00099996 | -0.0007204
1285.023 | 0.00099996 | -0.0011366 | -0.00038148 |  | 0.00099996 | -0.00073701
1314.6553 | 0.00099996 | -0.0011628 | -0.00038149 |  | 0.00099996 | -0.00075401
1344.9708 | 0.00099996 | -0.0011896 | -0.00038149 |  | 0.00099996 | -0.00077139
1375.9855 | 0.00099996 | -0.001217 | -0.0003815 |  | 0.00099996 | -0.00078918
1407.7154 | 0.00099996 | -0.0012451 | -0.00038151 |  | 0.00099996 | -0.00080738
1440.1769 | 0.00099996 | -0.0012738 | -0.00038151 |  | 0.00099996 | -0.000826
1473.387 | 0.00099996 | -0.0013032 | -0.00038152 |  | 0.00099996 | -0.00084505
1507.3629 | 0.00099996 | -0.0013332 | -0.00038153 |  | 0.00099996 | -0.00086453
1542.1223 | 0.00099996 | -0.001364 | -0.00038154 |  | 0.00099996 | -0.00088447
1577.6832 | 0.00099996 | -0.0013954 | -0.00038154 |  | 0.00099996 | -0.00090486
1614.0642 | 0.00099996 | -0.0014276 | -0.00038155 |  | 0.00099996 | -0.00092573
1651.284 | 0.00099996 | -0.0014605 | -0.00038156 |  | 0.00099996 | -0.00094708
1689.3622 | 0.00099996 | -0.0014942 | -0.00038157 |  | 0.00099996 | -0.00096892
1728.3184 | 0.00099996 | -0.0015286 | -0.00038158 |  | 0.00099996 | -0.00099126
1768.173 | 0.00099996 | -0.0015639 | -0.00038159 |  | 0.00099996 | -0.0010141
1808.9466 | 0.00099996 | -0.0016 | -0.0003816 |  | 0.00099996 | -0.0010375
1850.6604 | 0.00099996 | -0.0016368 | -0.00038161 |  | 0.00099996 | -0.0010614
1893.3361 | 0.00099996 | -0.0016746 | -0.00038162 |  | 0.00099996 | -0.0010859
1936.996 | 0.00099996 | -0.0017132 | -0.00038164 |  | 0.00099996 | -0.0011109
1981.6626 | 0.00099996 | -0.0017527 | -0.00038165 |  | 0.00099996 | -0.0011366
2027.3592 | 0.00099996 | -0.0017931 | -0.00038166 |  | 0.00099996 | -0.0011628
2074.1095 | 0.00099996 | -0.0018345 | -0.00038168 |  | 0.00099996 | -0.0011896
2121.9379 | 0.00099996 | -0.0018768 | -0.00038169 |  | 0.00099996 | -0.001217
2170.8692 | 0.00099996 | -0.0019201 | -0.00038171 |  | 0.00099996 | -0.0012451
2220.9289 | 0.00099996 | -0.0019643 | -0.00038172 |  | 0.00099996 | -0.0012738
2272.1429 | 0.00099996 | -0.0020096 | -0.00038174 |  | 0.00099996 | -0.0013032
2324.5379 | 0.00099996 | -0.002056 | -0.00038176 |  | 0.00099996 | -0.0013332
2378.1411 | 0.00099996 | -0.0021034 | -0.00038178 |  | 0.00099996 | -0.001364
2432.9804 | 0.00099996 | -0.0021519 | -0.0003818 |  | 0.00099996 | -0.0013954
2489.0843 | 0.00099996 | -0.0022015 | -0.00038182 |  | 0.00099996 | -0.0014276
2546.4819 | 0.00099996 | -0.0022523 | -0.00038184 |  | 0.00099996 | -0.0014605
2605.2031 | 0.00099996 | -0.0023042 | -0.00038186 |  | 0.00099996 | -0.0014942
2665.2784 | 0.00099996 | -0.0023573 | -0.00038188 |  | 0.00099996 | -0.0015286
2726.739 | 0.00099996 | -0.0024117 | -0.00038191 |  | 0.00099996 | -0.0015639
2789.6168 | 0.00099996 | -0.0024673 | -0.00038193 |  | 0.00099996 | -0.0016
2853.9446 | 0.00099996 | -0.0025242 | -0.00038196 |  | 0.00099996 | -0.0016368
2919.7558 | 0.00099996 | -0.0025824 | -0.00038199 |  | 0.00099996 | -0.0016746
2987.0846 | 0.00099996 | -0.002642 | -0.00038202 |  | 0.00099996 | -0.0017132
3055.966 | 0.00099996 | -0.0027029 | -0.00038205 |  | 0.00099996 | -0.0017527
3126.4357 | 0.00099996 | -0.0027652 | -0.00038208 |  | 0.00099996 | -0.0017931
3198.5305 | 0.00099996 | -0.002829 | -0.00038211 |  | 0.00099996 | -0.0018345
3272.2877 | 0.00099996 | -0.0028942 | -0.00038215 |  | 0.00099996 | -0.0018768
3347.7458 | 0.00099996 | -0.002961 | -0.00038218 |  | 0.00099996 | -0.0019201
3424.9439 | 0.00099996 | -0.0030292 | -0.00038222 |  | 0.00099996 | -0.0019643
3503.9222 | 0.00099996 | -0.0030991 | -0.00038226 |  | 0.00099996 | -0.0020096
3584.7217 | 0.00099996 | -0.0031706 | -0.0003823 |  | 0.00099996 | -0.002056
3667.3844 | 0.00099996 | -0.0032437 | -0.00038235 |  | 0.00099996 | -0.0021034
3751.9533 | 0.00099996 | -0.0033185 | -0.00038239 |  | 0.00099996 | -0.0021519
3838.4723 | 0.00099996 | -0.003395 | -0.00038244 |  | 0.00099996 | -0.0022015
3926.9865 | 0.00099996 | -0.0034733 | -0.00038249 |  | 0.00099996 | -0.0022523
4017.5417 | 0.00099996 | -0.0035534 | -0.00038254 |  | 0.00099996 | -0.0023042
4110.1852 | 0.00099996 | -0.0036353 | -0.0003826 |  | 0.00099996 | -0.0023573
4204.9649 | 0.00099996 | -0.0037191 | -0.00038266 |  | 0.00099996 | -0.0024117
4301.9303 | 0.00099996 | -0.0038049 | -0.00038272 |  | 0.00099996 | -0.0024673
4401.1316 | 0.00099996 | -0.0038926 | -0.00038278 |  | 0.00099996 | -0.0025242
4502.6205 | 0.00099996 | -0.0039824 | -0.00038285 |  | 0.00099996 | -0.0025824
4606.4497 | 0.00099996 | -0.0040742 | -0.00038292 |  | 0.00099996 | -0.002642
4712.6732 | 0.00099996 | -0.0041682 | -0.00038299 |  | 0.00099996 | -0.0027029
4821.3462 | 0.00099996 | -0.0042643 | -0.00038307 |  | 0.00099996 | -0.0027652
4932.5251 | 0.00099996 | -0.0043626 | -0.00038315 |  | 0.00099996 | -0.002829
5046.2678 | 0.00099996 | -0.0044632 | -0.00038323 |  | 0.00099996 | -0.0028942
5162.6334 | 0.00099996 | -0.0045661 | -0.00038332 |  | 0.00099996 | -0.002961
5281.6823 | 0.00099996 | -0.0046714 | -0.00038341 |  | 0.00099996 | -0.0030292
5403.4765 | 0.00099996 | -0.0047792 | -0.0003835 |  | 0.00099996 | -0.0030991
5528.0792 | 0.00099996 | -0.0048894 | -0.0003836 |  | 0.00099996 | -0.0031706
5655.5552 | 0.00099996 | -0.0050021 | -0.00038371 |  | 0.00099996 | -0.0032437
5785.9708 | 0.00099996 | -0.0051175 | -0.00038382 |  | 0.00099996 | -0.0033185
5919.3937 | 0.00099996 | -0.0052355 | -0.00038393 |  | 0.00099996 | -0.003395
6055.8933 | 0.00099996 | -0.0053562 | -0.00038405 |  | 0.00099996 | -0.0034733
6195.5406 | 0.00099996 | -0.0054797 | -0.00038418 |  | 0.00099996 | -0.0035534
6338.4081 | 0.00099996 | -0.0056061 | -0.00038431 |  | 0.00099996 | -0.0036353
6484.5701 | 0.00099996 | -0.0057353 | -0.00038444 |  | 0.00099996 | -0.0037191
6634.1025 | 0.00099996 | -0.0058676 | -0.00038459 |  | 0.00099996 | -0.0038049
6787.0831 | 0.00099996 | -0.0060029 | -0.00038474 |  | 0.00099996 | -0.0038926
6943.5914 | 0.00099996 | -0.0061413 | -0.0003849 |  | 0.00099996 | -0.0039824
7103.7088 | 0.00099996 | -0.0062829 | -0.00038506 |  | 0.00099996 | -0.0040742
7267.5184 | 0.00099996 | -0.0064278 | -0.00038523 |  | 0.00099996 | -0.0041682
7435.1054 | 0.00099996 | -0.006576 | -0.00038541 |  | 0.00099996 | -0.0042643
7606.5569 | 0.00099996 | -0.0067276 | -0.0003856 |  | 0.00099996 | -0.0043626
7781.9621 | 0.00099996 | -0.0068828 | -0.0003858 |  | 0.00099996 | -0.0044632
7961.412 | 0.00099996 | -0.0070415 | -0.00038601 |  | 0.00099996 | -0.0045661
8145 | 0.00099996 | -0.0072039 | -0.00038622 |  | 0.00099996 | -0.0046714
8332.8215 | 0.00099996 | -0.00737 | -0.00038645 |  | 0.00099996 | -0.0047792
8524.9741 | 0.00099996 | -0.0075399 | -0.00038669 |  | 0.00099996 | -0.0048894
8721.5577 | 0.00099996 | -0.0077138 | -0.00038693 |  | 0.00099996 | -0.0050021
8922.6745 | 0.00099996 | -0.0078916 | -0.00038719 |  | 0.00099996 | -0.0051175
9128.4289 | 0.00099996 | -0.0080736 | -0.00038747 |  | 0.00099996 | -0.0052355
9338.9281 | 0.00099996 | -0.0082598 | -0.00038775 |  | 0.00099996 | -0.0053562
9554.2812 | 0.00099996 | -0.0084502 | -0.00038805 |  | 0.00099996 | -0.0054797
9774.6004 | 0.00099996 | -0.0086451 | -0.00038836 |  | 0.00099996 | -0.0056061
10000 | 0.00099996 | -0.0088444 | -0.00038869 |  | 0.00099996 | -0.0057353
10230.5973 | 0.00099996 | -0.0090484 | -0.00038903 |  | 0.00099996 | -0.0058676
10466.5121 | 0.00099996 | -0.009257 | -0.00038939 |  | 0.00099996 | -0.0060029
10707.867 | 0.00099996 | -0.0094704 | -0.00038976 |  | 0.00099996 | -0.0061413
10954.7876 | 0.00099996 | -0.0096888 | -0.00039015 |  | 0.00099996 | -0.0062829
11207.402 | 0.00099996 | -0.0099122 | -0.00039056 |  | 0.00099996 | -0.0064278
11465.8417 | 0.00099995 | -0.010141 | -0.00039099 |  | 0.00099996 | -0.006576
11730.2409 | 0.00099995 | -0.010375 | -0.00039144 |  | 0.00099996 | -0.0067276
12000.7371 | 0.00099995 | -0.010614 | -0.00039191 |  | 0.00099996 | -0.0068828
12277.4708 | 0.00099995 | -0.010859 | -0.0003924 |  | 0.00099996 | -0.0070415
12560.586 | 0.00099995 | -0.011109 | -0.00039292 |  | 0.00099996 | -0.0072039
12850.2297 | 0.00099995 | -0.011365 | -0.00039346 |  | 0.00099996 | -0.00737
13146.5525 | 0.00099995 | -0.011627 | -0.00039402 |  | 0.00099996 | -0.0075399
13449.7085 | 0.00099995 | -0.011895 | -0.00039462 |  | 0.00099996 | -0.0077138
13759.8551 | 0.00099995 | -0.012169 | -0.00039523 |  | 0.00099996 | -0.0078916
14077.1537 | 0.00099995 | -0.01245 | -0.00039588 |  | 0.00099996 | -0.0080736
14401.769 | 0.00099995 | -0.012737 | -0.00039656 |  | 0.00099996 | -0.0082598
14733.8699 | 0.00099995 | -0.013031 | -0.00039727 |  | 0.00099996 | -0.0084502
15073.629 | 0.00099995 | -0.013331 | -0.00039801 |  | 0.00099996 | -0.0086451
15421.2228 | 0.00099995 | -0.013639 | -0.00039878 |  | 0.00099996 | -0.0088444
15776.832 | 0.00099995 | -0.013953 | -0.00039959 |  | 0.00099996 | -0.0090484
16140.6415 | 0.00099995 | -0.014275 | -0.00040045 |  | 0.00099996 | -0.009257
16512.8404 | 0.00099995 | -0.014604 | -0.00040134 |  | 0.00099996 | -0.0094704
16893.622 | 0.00099995 | -0.014941 | -0.00040227 |  | 0.00099996 | -0.0096888
17283.1844 | 0.00099995 | -0.015285 | -0.00040325 |  | 0.00099996 | -0.0099122
17681.7299 | 0.00099995 | -0.015637 | -0.00040427 |  | 0.00099995 | -0.010141
18089.4658 | 0.00099995 | -0.015998 | -0.00040533 |  | 0.00099995 | -0.010375
18506.604 | 0.00099995 | -0.016367 | -0.00040645 |  | 0.00099995 | -0.010614
18933.3613 | 0.00099995 | -0.016744 | -0.00040762 |  | 0.00099995 | -0.010859
19369.9595 | 0.00099995 | -0.01713 | -0.00040885 |  | 0.00099995 | -0.011109
19816.6255 | 0.00099995 | -0.017525 | -0.00041013 |  | 0.00099995 | -0.011365
20273.5916 | 0.00099995 | -0.017929 | -0.00041147 |  | 0.00099995 | -0.011627
20741.0951 | 0.00099995 | -0.018343 | -0.00041288 |  | 0.00099995 | -0.011895
21219.3792 | 0.00099995 | -0.018765 | -0.00041435 |  | 0.00099995 | -0.012169
21708.6923 | 0.00099995 | -0.019198 | -0.00041589 |  | 0.00099995 | -0.01245
22209.2889 | 0.00099995 | -0.019641 | -0.00041749 |  | 0.00099995 | -0.012737
22721.4291 | 0.00099995 | -0.020093 | -0.00041918 |  | 0.00099995 | -0.013031
23245.3791 | 0.00099995 | -0.020557 | -0.00042094 |  | 0.00099995 | -0.013331
23781.4113 | 0.00099995 | -0.02103 | -0.00042279 |  | 0.00099995 | -0.013639
24329.8042 | 0.00099995 | -0.021515 | -0.00042472 |  | 0.00099995 | -0.013953
24890.8429 | 0.00099995 | -0.022011 | -0.00042674 |  | 0.00099995 | -0.014275
25464.819 | 0.00099995 | -0.022519 | -0.00042886 |  | 0.00099995 | -0.014604
26052.0309 | 0.00099995 | -0.023038 | -0.00043108 |  | 0.00099995 | -0.014941
26652.7837 | 0.00099995 | -0.023569 | -0.0004334 |  | 0.00099995 | -0.015285
27267.3897 | 0.00099995 | -0.024112 | -0.00043582 |  | 0.00099995 | -0.015637
27896.1683 | 0.00099995 | -0.024668 | -0.00043836 |  | 0.00099995 | -0.015998
28539.4464 | 0.00099995 | -0.025236 | -0.00044102 |  | 0.00099995 | -0.016367
29197.5583 | 0.00099995 | -0.025818 | -0.0004438 |  | 0.00099995 | -0.016744
29870.8461 | 0.00099995 | -0.026413 | -0.00044671 |  | 0.00099995 | -0.01713
30559.6598 | 0.00099995 | -0.027022 | -0.00044976 |  | 0.00099995 | -0.017525
31264.3573 | 0.00099995 | -0.027644 | -0.00045295 |  | 0.00099995 | -0.017929
31985.3049 | 0.00099995 | -0.028281 | -0.00045629 |  | 0.00099995 | -0.018343
32722.8774 | 0.00099995 | -0.028933 | -0.00045978 |  | 0.00099995 | -0.018765
33477.4581 | 0.00099995 | -0.0296 | -0.00046344 |  | 0.00099995 | -0.019198
34249.4392 | 0.00099995 | -0.030282 | -0.00046727 |  | 0.00099995 | -0.019641
35039.2221 | 0.00099995 | -0.03098 | -0.00047128 |  | 0.00099995 | -0.020093
35847.2171 | 0.00099995 | -0.031694 | -0.00047547 |  | 0.00099995 | -0.020557
36673.8442 | 0.00099994 | -0.032424 | -0.00047985 |  | 0.00099995 | -0.02103
37519.5331 | 0.00099994 | -0.033171 | -0.00048445 |  | 0.00099995 | -0.021515
38384.7234 | 0.00099994 | -0.033935 | -0.00048926 |  | 0.00099995 | -0.022011
39269.8648 | 0.00099994 | -0.034717 | -0.00049429 |  | 0.00099995 | -0.022519
40175.4173 | 0.00099994 | -0.035517 | -0.00049955 |  | 0.00099995 | -0.023038
41101.8515 | 0.00099994 | -0.036335 | -0.00050506 |  | 0.00099995 | -0.023569
42049.6491 | 0.00099994 | -0.037172 | -0.00051083 |  | 0.00099995 | -0.024112
43019.3027 | 0.00099994 | -0.038029 | -0.00051687 |  | 0.00099995 | -0.024668
44011.3162 | 0.00099994 | -0.038904 | -0.00052319 |  | 0.00099995 | -0.025236
45026.2052 | 0.00099994 | -0.039801 | -0.0005298 |  | 0.00099995 | -0.025818
46064.4974 | 0.00099994 | -0.040717 | -0.00053672 |  | 0.00099995 | -0.026413
47126.7322 | 0.00099994 | -0.041655 | -0.00054396 |  | 0.00099995 | -0.027022
48213.4619 | 0.00099994 | -0.042614 | -0.00055154 |  | 0.00099995 | -0.027644
49325.2513 | 0.00099994 | -0.043595 | -0.00055947 |  | 0.00099995 | -0.028281
50462.6783 | 0.00099993 | -0.044599 | -0.00056778 |  | 0.00099995 | -0.028933
51626.334 | 0.00099993 | -0.045626 | -0.00057647 |  | 0.00099995 | -0.0296
52816.8234 | 0.00099993 | -0.046677 | -0.00058556 |  | 0.00099995 | -0.030282
54034.765 | 0.00099993 | -0.047751 | -0.00059508 |  | 0.00099995 | -0.03098
55280.7921 | 0.00099993 | -0.04885 | -0.00060504 |  | 0.00099995 | -0.031694
56555.5523 | 0.00099993 | -0.049975 | -0.00061547 |  | 0.00099994 | -0.032424
57859.708 | 0.00099993 | -0.051125 | -0.00062638 |  | 0.00099994 | -0.033171
59193.9372 | 0.00099993 | -0.052301 | -0.0006378 |  | 0.00099994 | -0.033935
60558.9334 | 0.00099993 | -0.053505 | -0.00064975 |  | 0.00099994 | -0.034717
61955.4061 | 0.00099992 | -0.054736 | -0.00066225 |  | 0.00099994 | -0.035517
63384.081 | 0.00099992 | -0.055995 | -0.00067534 |  | 0.00099994 | -0.036335
64845.7008 | 0.00099992 | -0.057283 | -0.00068904 |  | 0.00099994 | -0.037172
66341.0251 | 0.00099992 | -0.058601 | -0.00070337 |  | 0.00099994 | -0.038029
67870.8313 | 0.00099992 | -0.059949 | -0.00071838 |  | 0.00099994 | -0.038904
69435.9143 | 0.00099992 | -0.061327 | -0.00073408 |  | 0.00099994 | -0.039801
71037.0877 | 0.00099991 | -0.062737 | -0.00075051 |  | 0.00099994 | -0.040717
72675.1838 | 0.00099991 | -0.064179 | -0.0007677 |  | 0.00099994 | -0.041655
74351.0539 | 0.00099991 | -0.065655 | -0.00078569 |  | 0.00099994 | -0.042614
76065.5691 | 0.00099991 | -0.067163 | -0.00080452 |  | 0.00099994 | -0.043595
77819.6206 | 0.00099991 | -0.068707 | -0.00082424 |  | 0.00099993 | -0.044599
79614.12 | 0.0009999 | -0.070285 | -0.00084486 |  | 0.00099993 | -0.045626
81450.0001 | 0.0009999 | -0.0719 | -0.00086644 |  | 0.00099993 | -0.046677
83328.2151 | 0.0009999 | -0.073551 | -0.00088902 |  | 0.00099993 | -0.047751
85249.7412 | 0.00099989 | -0.07524 | -0.00091266 |  | 0.00099993 | -0.04885
87215.5772 | 0.00099989 | -0.076968 | -0.00093739 |  | 0.00099993 | -0.049975
89226.7449 | 0.00099989 | -0.078734 | -0.00096326 |  | 0.00099993 | -0.051125
91284.2895 | 0.00099989 | -0.080541 | -0.00099035 |  | 0.00099993 | -0.052301
93389.2805 | 0.00099988 | -0.082389 | -0.0010187 |  | 0.00099993 | -0.053505
95542.8121 | 0.00099988 | -0.084279 | -0.0010483 |  | 0.00099992 | -0.054736
97746.0036 | 0.00099988 | -0.086211 | -0.0010794 |  | 0.00099992 | -0.055995
100000 | 0.00099987 | -0.088188 | -0.0011118 |  | 0.00099992 | -0.057283
102305.973 | 0.00099987 | -0.090209 | -0.0011458 |  | 0.00099992 | -0.058601
104665.1211 | 0.00099986 | -0.092276 | -0.0011814 |  | 0.00099992 | -0.059949
107078.6705 | 0.00099986 | -0.09439 | -0.0012186 |  | 0.00099992 | -0.061327
109547.8757 | 0.00099986 | -0.096551 | -0.0012575 |  | 0.00099991 | -0.062737
112074.0201 | 0.00099985 | -0.098762 | -0.0012982 |  | 0.00099991 | -0.064179
114658.4168 | 0.00099985 | -0.10102 | -0.0013408 |  | 0.00099991 | -0.065655
117302.4089 | 0.00099984 | -0.10333 | -0.0013854 |  | 0.00099991 | -0.067163
120007.3707 | 0.00099984 | -0.1057 | -0.001432 |  | 0.00099991 | -0.068707
122774.7083 | 0.00099983 | -0.10811 | -0.0014808 |  | 0.0009999 | -0.070285
125605.8599 | 0.00099982 | -0.11058 | -0.0015319 |  | 0.0009999 | -0.0719
128502.2971 | 0.00099982 | -0.11311 | -0.0015853 |  | 0.0009999 | -0.073551
131465.5253 | 0.00099981 | -0.11569 | -0.0016412 |  | 0.00099989 | -0.07524
134497.0848 | 0.0009998 | -0.11833 | -0.0016997 |  | 0.00099989 | -0.076968
137598.5513 | 0.0009998 | -0.12103 | -0.0017609 |  | 0.00099989 | -0.078734
140771.5367 | 0.00099979 | -0.12379 | -0.0018248 |  | 0.00099989 | -0.080541
144017.6903 | 0.00099978 | -0.12661 | -0.0018918 |  | 0.00099988 | -0.082389
147338.6993 | 0.00099977 | -0.12949 | -0.0019618 |  | 0.00099988 | -0.084279
150736.2899 | 0.00099977 | -0.13244 | -0.0020351 |  | 0.00099988 | -0.086211
154212.2281 | 0.00099976 | -0.13545 | -0.0021117 |  | 0.00099987 | -0.088188
157768.3204 | 0.00099975 | -0.13853 | -0.0021918 |  | 0.00099987 | -0.090209
161406.4152 | 0.00099974 | -0.14168 | -0.0022756 |  | 0.00099986 | -0.092276
165128.4035 | 0.00099973 | -0.14489 | -0.0023633 |  | 0.00099986 | -0.09439
168936.2199 | 0.00099972 | -0.14818 | -0.002455 |  | 0.00099986 | -0.096551
172831.8435 | 0.00099971 | -0.15154 | -0.0025509 |  | 0.00099985 | -0.098762
176817.2991 | 0.00099969 | -0.15497 | -0.0026513 |  | 0.00099985 | -0.10102
180894.6583 | 0.00099968 | -0.15847 | -0.0027562 |  | 0.00099984 | -0.10333
185066.0402 | 0.00099967 | -0.16206 | -0.0028659 |  | 0.00099984 | -0.1057
189333.6131 | 0.00099966 | -0.16572 | -0.0029806 |  | 0.00099983 | -0.10811
193699.5951 | 0.00099964 | -0.16945 | -0.0031005 |  | 0.00099982 | -0.11058
198166.2554 | 0.00099963 | -0.17327 | -0.003226 |  | 0.00099982 | -0.11311
202735.9157 | 0.00099961 | -0.17718 | -0.0033571 |  | 0.00099981 | -0.11569
207410.9512 | 0.0009996 | -0.18116 | -0.0034942 |  | 0.0009998 | -0.11833
212193.7917 | 0.00099958 | -0.18523 | -0.0036376 |  | 0.0009998 | -0.12103
217086.9232 | 0.00099956 | -0.18939 | -0.0037875 |  | 0.00099979 | -0.12379
222092.889 | 0.00099955 | -0.19363 | -0.0039441 |  | 0.00099978 | -0.12661
227214.291 | 0.00099953 | -0.19796 | -0.0041079 |  | 0.00099977 | -0.12949
232453.7912 | 0.00099951 | -0.20239 | -0.0042791 |  | 0.00099977 | -0.13244
237814.1128 | 0.00099949 | -0.2069 | -0.004458 |  | 0.00099976 | -0.13545
243298.042 | 0.00099947 | -0.21151 | -0.004645 |  | 0.00099975 | -0.13853
248908.4291 | 0.00099944 | -0.21622 | -0.0048404 |  | 0.00099974 | -0.14168
254648.1903 | 0.00099942 | -0.22102 | -0.0050446 |  | 0.00099973 | -0.14489
260520.3087 | 0.00099939 | -0.22592 | -0.0052579 |  | 0.00099972 | -0.14818
266527.8367 | 0.00099937 | -0.23092 | -0.0054809 |  | 0.00099971 | -0.15154
272673.8966 | 0.00099934 | -0.23602 | -0.0057138 |  | 0.00099969 | -0.15497
278961.683 | 0.00099931 | -0.24122 | -0.0059571 |  | 0.00099968 | -0.15847
285394.464 | 0.00099929 | -0.24652 | -0.0062112 |  | 0.00099967 | -0.16206
291975.5832 | 0.00099925 | -0.25193 | -0.0064766 |  | 0.00099966 | -0.16572
298708.4613 | 0.00099922 | -0.25745 | -0.0067539 |  | 0.00099964 | -0.16945
305596.5977 | 0.00099919 | -0.26307 | -0.0070433 |  | 0.00099963 | -0.17327
312643.5727 | 0.00099915 | -0.26881 | -0.0073456 |  | 0.00099961 | -0.17718
319853.049 | 0.00099912 | -0.27465 | -0.0076612 |  | 0.0009996 | -0.18116
327228.7739 | 0.00099908 | -0.2806 | -0.0079906 |  | 0.00099958 | -0.18523
334774.5811 | 0.00099904 | -0.28666 | -0.0083344 |  | 0.00099956 | -0.18939
342494.3925 | 0.000999 | -0.29283 | -0.0086933 |  | 0.00099955 | -0.19363
350392.2206 | 0.00099896 | -0.29912 | -0.0090678 |  | 0.00099953 | -0.19796
358472.1706 | 0.00099891 | -0.30552 | -0.0094586 |  | 0.00099951 | -0.20239
366738.442 | 0.00099886 | -0.31204 | -0.0098662 |  | 0.00099949 | -0.2069
375195.3314 | 0.00099882 | -0.31867 | -0.010291 |  | 0.00099947 | -0.21151
383847.2344 | 0.00099876 | -0.32541 | -0.010735 |  | 0.00099944 | -0.21622
392698.6479 | 0.00099871 | -0.33227 | -0.011197 |  | 0.00099942 | -0.22102
401754.1726 | 0.00099866 | -0.33925 | -0.011679 |  | 0.00099939 | -0.22592
411018.5153 | 0.0009986 | -0.34634 | -0.012182 |  | 0.00099937 | -0.23092
420496.4912 | 0.00099854 | -0.35355 | -0.012706 |  | 0.00099934 | -0.23602
430193.0267 | 0.00099848 | -0.36087 | -0.013252 |  | 0.00099931 | -0.24122
440113.1617 | 0.00099841 | -0.3683 | -0.01382 |  | 0.00099929 | -0.24652
450262.0523 | 0.00099834 | -0.37585 | -0.014412 |  | 0.00099925 | -0.25193
460644.9736 | 0.00099827 | -0.38351 | -0.015029 |  | 0.00099922 | -0.25745
471267.3222 | 0.0009982 | -0.39128 | -0.015671 |  | 0.00099919 | -0.26307
482134.6194 | 0.00099812 | -0.39916 | -0.01634 |  | 0.00099915 | -0.26881
493252.5134 | 0.00099804 | -0.40715 | -0.017035 |  | 0.00099912 | -0.27465
504626.7831 | 0.00099796 | -0.41524 | -0.017759 |  | 0.00099908 | -0.2806
516263.3404 | 0.00099787 | -0.42344 | -0.018512 |  | 0.00099904 | -0.28666
528168.2336 | 0.00099778 | -0.43174 | -0.019295 |  | 0.000999 | -0.29283
540347.6504 | 0.00099769 | -0.44014 | -0.020109 |  | 0.00099896 | -0.29912
552807.9212 | 0.00099759 | -0.44863 | -0.020954 |  | 0.00099891 | -0.30552
565555.5225 | 0.00099749 | -0.45721 | -0.021833 |  | 0.00099886 | -0.31204
578597.0801 | 0.00099738 | -0.46588 | -0.022745 |  | 0.00099882 | -0.31867
591939.3724 | 0.00099728 | -0.47464 | -0.023693 |  | 0.00099876 | -0.32541
605589.3344 | 0.00099716 | -0.48347 | -0.024676 |  | 0.00099871 | -0.33227
619554.0609 | 0.00099705 | -0.49238 | -0.025697 |  | 0.00099866 | -0.33925
633840.8102 | 0.00099692 | -0.50136 | -0.026755 |  | 0.0009986 | -0.34634
648457.008 | 0.0009968 | -0.5104 | -0.027852 |  | 0.00099854 | -0.35355
663410.2514 | 0.00099667 | -0.51949 | -0.028989 |  | 0.00099848 | -0.36087
678708.3126 | 0.00099653 | -0.52864 | -0.030167 |  | 0.00099841 | -0.3683
694359.1429 | 0.00099639 | -0.53783 | -0.031387 |  | 0.00099834 | -0.37585
710370.8772 | 0.00099625 | -0.54705 | -0.03265 |  | 0.00099827 | -0.38351
726751.8377 | 0.0009961 | -0.5563 | -0.033956 |  | 0.0009982 | -0.39128
743510.5387 | 0.00099594 | -0.56557 | -0.035306 |  | 0.00099812 | -0.39916
760655.6909 | 0.00099578 | -0.57484 | -0.036703 |  | 0.00099804 | -0.40715
778196.2056 | 0.00099562 | -0.58412 | -0.038145 |  | 0.00099796 | -0.41524
796141.1999 | 0.00099545 | -0.59339 | -0.039634 |  | 0.00099787 | -0.42344
814500.0009 | 0.00099527 | -0.60263 | -0.041171 |  | 0.00099778 | -0.43174
833282.1508 | 0.00099509 | -0.61185 | -0.042756 |  | 0.00099769 | -0.44014
852497.4121 | 0.0009949 | -0.62102 | -0.04439 |  | 0.00099759 | -0.44863
872155.7721 | 0.00099471 | -0.63013 | -0.046074 |  | 0.00099749 | -0.45721
892267.4486 | 0.00099451 | -0.63918 | -0.047807 |  | 0.00099738 | -0.46588
912842.8949 | 0.00099431 | -0.64815 | -0.04959 |  | 0.00099728 | -0.47464
933892.8055 | 0.0009941 | -0.65702 | -0.051424 |  | 0.00099716 | -0.48347
955428.1213 | 0.00099388 | -0.66579 | -0.053309 |  | 0.00099705 | -0.49238
977460.0356 | 0.00099366 | -0.67444 | -0.055244 |  | 0.00099692 | -0.50136
1000000 | 0.00099343 | -0.68295 | -0.05723 |  | 0.0009968 | -0.5104
[5 empty] | 0.00099667 | -0.51949
[5 empty] | 0.00099653 | -0.52864
[5 empty] | 0.00099639 | -0.53783
[5 empty] | 0.00099625 | -0.54705
[5 empty] | 0.0009961 | -0.5563
[5 empty] | 0.00099594 | -0.56557
[5 empty] | 0.00099578 | -0.57484
[5 empty] | 0.00099562 | -0.58412
[5 empty] | 0.00099545 | -0.59339
[5 empty] | 0.00099527 | -0.60263
[5 empty] | 0.00099509 | -0.61185
[5 empty] | 0.0009949 | -0.62102
[5 empty] | 0.00099471 | -0.63013
[5 empty] | 0.00099451 | -0.63918
[5 empty] | 0.00099431 | -0.64815
[5 empty] | 0.0009941 | -0.65702
[5 empty] | 0.00099388 | -0.66579
[5 empty] | 0.00099366 | -0.67444
[5 empty] | 0.00099343 | -0.68295

## Step 1.6
Vsig (W1) | Vsig (CH1) | Vo (CH2)
Volts | Volts | Volts
-5 | -5.0321 | -4.6842
-4.5 | -4.5296 | -4.6831
-4 | -4.026 | -4.5574
-3.5 | -3.5247 | -4.0958
-3 | -3.0227 | -3.6081
-2.5 | -2.5202 | -3.112
-2 | -2.0161 | -2.611
-1.5 | -1.5147 | -2.108
-1 | -1.0114 | -1.6045
-0.5 | -0.51128 | -1.1019
0 | -0.00964 | -0.5977
0.5 | 0.49006 | -0.0966
1 | 0.99722 | 0.39892
1.5 | 1.4983 | 0.90096
2 | 1.9983 | 1.4051
2.5 | 2.5009 | 1.9061
3 | 3.0038 | 2.4054
3.5 | 3.5062 | 2.9075
4 | 4.0067 | 3.4104
4.5 | 4.51 | 3.913
5 | 5.0103 | 4.4133

## Step 1.8
DC1 (V) = Vsig(Peak2Peak) | DC2 (V) = Vo(Peak2Peak) | Voltage Gain Av (dB)
0.001847 | 0.001865 | 0.084239

## Step 2.2
IREF | Io | Vin | Vo | VEC(Q1) = VEB(Q1) | VEC(Q2)
Amps | Amps | Volts | Volts | Volts | Volts | I_IREF | -I(R1) | V(VINPUT) | V(VOOOOOO)
0.0001 | 0.0001039 | 4.4232 | -3.961 | 0.57683 | 8.961 | 0.0001 | 0.0001039 | 4.4232 | -3.961
0.00011 | 0.00011423 | 4.4198 | -3.8577 | 0.58021 | 8.8577 | 0.00011 | 0.00011423 | 4.4198 | -3.8577
0.00012 | 0.00012455 | 4.4167 | -3.7545 | 0.58329 | 8.7545 | 0.00012 | 0.00012455 | 4.4167 | -3.7545
0.00013 | 0.00013486 | 4.4139 | -3.6514 | 0.58613 | 8.6514 | 0.00013 | 0.00013486 | 4.4139 | -3.6514
0.00014 | 0.00014515 | 4.4112 | -3.5485 | 0.58875 | 8.5485 | 0.00014 | 0.00014515 | 4.4112 | -3.5485
0.00015 | 0.00015543 | 4.4088 | -3.4457 | 0.5912 | 8.4457 | 0.00015 | 0.00015543 | 4.4088 | -3.4457
0.00016 | 0.0001657 | 4.4065 | -3.343 | 0.59349 | 8.343 | 0.00016 | 0.0001657 | 4.4065 | -3.343
0.00017 | 0.00017595 | 4.4044 | -3.2405 | 0.59563 | 8.2405 | 0.00017 | 0.00017595 | 4.4044 | -3.2405
0.00018 | 0.00018619 | 4.4023 | -3.1381 | 0.59766 | 8.1381 | 0.00018 | 0.00018619 | 4.4023 | -3.1381
0.00019 | 0.00019642 | 4.4004 | -3.0358 | 0.59958 | 8.0358 | 0.00019 | 0.00019642 | 4.4004 | -3.0358
0.0002 | 0.00020663 | 4.3986 | -2.9337 | 0.6014 | 7.9337 | 0.0002 | 0.00020663 | 4.3986 | -2.9337
0.00021 | 0.00021683 | 4.3969 | -2.8317 | 0.60313 | 7.8317 | 0.00021 | 0.00021683 | 4.3969 | -2.8317
0.00022 | 0.00022702 | 4.3952 | -2.7298 | 0.60478 | 7.7298 | 0.00022 | 0.00022702 | 4.3952 | -2.7298
0.00023 | 0.00023719 | 4.3936 | -2.6281 | 0.60636 | 7.6281 | 0.00023 | 0.00023719 | 4.3936 | -2.6281
0.00024 | 0.00024735 | 4.3921 | -2.5265 | 0.60787 | 7.5265 | 0.00024 | 0.00024735 | 4.3921 | -2.5265
0.00025 | 0.00025749 | 4.3907 | -2.4251 | 0.60931 | 7.4251 | 0.00025 | 0.00025749 | 4.3907 | -2.4251
0.00026 | 0.00026762 | 4.3893 | -2.3238 | 0.61071 | 7.3238 | 0.00026 | 0.00026762 | 4.3893 | -2.3238
0.00027 | 0.00027774 | 4.388 | -2.2226 | 0.61205 | 7.2226 | 0.00027 | 0.00027774 | 4.388 | -2.2226
0.00028 | 0.00028784 | 4.3867 | -2.1216 | 0.61334 | 7.1216 | 0.00028 | 0.00028784 | 4.3867 | -2.1216
0.00029 | 0.00029793 | 4.3854 | -2.0207 | 0.61458 | 7.0207 | 0.00029 | 0.00029793 | 4.3854 | -2.0207
0.0003 | 0.00030801 | 4.3842 | -1.9199 | 0.61579 | 6.9199 | 0.0003 | 0.00030801 | 4.3842 | -1.9199
0.00031 | 0.00031807 | 4.383 | -1.8193 | 0.61695 | 6.8193 | 0.00031 | 0.00031807 | 4.383 | -1.8193
0.00032 | 0.00032812 | 4.3819 | -1.7188 | 0.61808 | 6.7188 | 0.00032 | 0.00032812 | 4.3819 | -1.7188
0.00033 | 0.00033816 | 4.3808 | -1.6184 | 0.61918 | 6.6184 | 0.00033 | 0.00033816 | 4.3808 | -1.6184
0.00034 | 0.00034818 | 4.3798 | -1.5182 | 0.62024 | 6.5182 | 0.00034 | 0.00034818 | 4.3798 | -1.5182
0.00035 | 0.00035819 | 4.3787 | -1.4181 | 0.62127 | 6.4181 | 0.00035 | 0.00035819 | 4.3787 | -1.4181
0.00036 | 0.00036818 | 4.3777 | -1.3182 | 0.62227 | 6.3182 | 0.00036 | 0.00036818 | 4.3777 | -1.3182
0.00037 | 0.00037816 | 4.3768 | -1.2184 | 0.62324 | 6.2184 | 0.00037 | 0.00037816 | 4.3768 | -1.2184
0.00038 | 0.00038813 | 4.3758 | -1.1187 | 0.62419 | 6.1187 | 0.00038 | 0.00038813 | 4.3758 | -1.1187
0.00039 | 0.00039809 | 4.3749 | -1.0191 | 0.62512 | 6.0191 | 0.00039 | 0.00039809 | 4.3749 | -1.0191
0.0004 | 0.00040803 | 4.374 | -0.91973 | 0.62602 | 5.9197 | 0.0004 | 0.00040803 | 4.374 | -0.91973
0.00041 | 0.00041795 | 4.3731 | -0.82045 | 0.6269 | 5.8205 | 0.00041 | 0.00041795 | 4.3731 | -0.82045
0.00042 | 0.00042787 | 4.3722 | -0.72132 | 0.62775 | 5.7213 | 0.00042 | 0.00042787 | 4.3722 | -0.72132
0.00043 | 0.00043777 | 4.3714 | -0.62232 | 0.62859 | 5.6223 | 0.00043 | 0.00043777 | 4.3714 | -0.62232
0.00044 | 0.00044766 | 4.3706 | -0.52345 | 0.62941 | 5.5234 | 0.00044 | 0.00044766 | 4.3706 | -0.52345
0.00045 | 0.00045753 | 4.3698 | -0.42471 | 0.63021 | 5.4247 | 0.00045 | 0.00045753 | 4.3698 | -0.42471
0.00046 | 0.00046739 | 4.369 | -0.32611 | 0.63099 | 5.3261 | 0.00046 | 0.00046739 | 4.369 | -0.32611
0.00047 | 0.00047724 | 4.3682 | -0.22765 | 0.63176 | 5.2276 | 0.00047 | 0.00047724 | 4.3682 | -0.22765
0.00048 | 0.00048707 | 4.3675 | -0.12932 | 0.63251 | 5.1293 | 0.00048 | 0.00048707 | 4.3675 | -0.12932
0.00049 | 0.00049689 | 4.3668 | -0.031119 | 0.63324 | 5.0311 | 0.00049 | 0.00049689 | 4.3668 | -0.031119
0.0005 | 0.00050669 | 4.366 | 0.066946 | 0.63396 | 4.9331 | 0.0005 | 0.00050669 | 4.366 | 0.066946
0.00051 | 0.00051649 | 4.3653 | 0.16488 | 0.63467 | 4.8351 | 0.00051 | 0.00051649 | 4.3653 | 0.16488
0.00052 | 0.00052627 | 4.3646 | 0.26268 | 0.63536 | 4.7373 | 0.00052 | 0.00052627 | 4.3646 | 0.26268
0.00053 | 0.00053603 | 4.364 | 0.36034 | 0.63604 | 4.6397 | 0.00053 | 0.00053603 | 4.364 | 0.36034
0.00054 | 0.00054579 | 4.3633 | 0.45788 | 0.63671 | 4.5421 | 0.00054 | 0.00054579 | 4.3633 | 0.45788
0.00055 | 0.00055553 | 4.3626 | 0.55527 | 0.63736 | 4.4447 | 0.00055 | 0.00055553 | 4.3626 | 0.55527
0.00056 | 0.00056525 | 4.362 | 0.65254 | 0.63801 | 4.3475 | 0.00056 | 0.00056525 | 4.362 | 0.65254
0.00057 | 0.00057497 | 4.3614 | 0.74968 | 0.63864 | 4.2503 | 0.00057 | 0.00057497 | 4.3614 | 0.74968
0.00058 | 0.00058467 | 4.3607 | 0.84668 | 0.63926 | 4.1533 | 0.00058 | 0.00058467 | 4.3607 | 0.84668
0.00059 | 0.00059436 | 4.3601 | 0.94356 | 0.63987 | 4.0564 | 0.00059 | 0.00059436 | 4.3601 | 0.94356
0.0006 | 0.00060403 | 4.3595 | 1.0403 | 0.64047 | 3.9597 | 0.0006 | 0.00060403 | 4.3595 | 1.0403
0.00061 | 0.00061369 | 4.3589 | 1.1369 | 0.64106 | 3.8631 | 0.00061 | 0.00061369 | 4.3589 | 1.1369
0.00062 | 0.00062334 | 4.3584 | 1.2334 | 0.64164 | 3.7666 | 0.00062 | 0.00062334 | 4.3584 | 1.2334
0.00063 | 0.00063297 | 4.3578 | 1.3297 | 0.64221 | 3.6703 | 0.00063 | 0.00063297 | 4.3578 | 1.3297
0.00064 | 0.0006426 | 4.3572 | 1.426 | 0.64277 | 3.574 | 0.00064 | 0.0006426 | 4.3572 | 1.426
0.00065 | 0.0006522 | 4.3567 | 1.522 | 0.64333 | 3.478 | 0.00065 | 0.0006522 | 4.3567 | 1.522
0.00066 | 0.0006618 | 4.3561 | 1.618 | 0.64387 | 3.382 | 0.00066 | 0.0006618 | 4.3561 | 1.618
0.00067 | 0.00067138 | 4.3556 | 1.7138 | 0.64441 | 3.2862 | 0.00067 | 0.00067138 | 4.3556 | 1.7138
0.00068 | 0.00068095 | 4.3551 | 1.8095 | 0.64494 | 3.1905 | 0.00068 | 0.00068095 | 4.3551 | 1.8095
0.00069 | 0.00069051 | 4.3545 | 1.9051 | 0.64546 | 3.0949 | 0.00069 | 0.00069051 | 4.3545 | 1.9051
0.0007 | 0.00070005 | 4.354 | 2.0005 | 0.64598 | 2.9995 | 0.0007 | 0.00070005 | 4.354 | 2.0005
0.00071 | 0.00070959 | 4.3535 | 2.0959 | 0.64648 | 2.9041 | 0.00071 | 0.00070959 | 4.3535 | 2.0959
0.00072 | 0.0007191 | 4.353 | 2.191 | 0.64698 | 2.809 | 0.00072 | 0.0007191 | 4.353 | 2.191
0.00073 | 0.00072861 | 4.3525 | 2.2861 | 0.64748 | 2.7139 | 0.00073 | 0.00072861 | 4.3525 | 2.2861
0.00074 | 0.0007381 | 4.352 | 2.381 | 0.64797 | 2.619 | 0.00074 | 0.0007381 | 4.352 | 2.381
0.00075 | 0.00074758 | 4.3516 | 2.4758 | 0.64845 | 2.5242 | 0.00075 | 0.00074758 | 4.3516 | 2.4758
0.00076 | 0.00075705 | 4.3511 | 2.5705 | 0.64892 | 2.4295 | 0.00076 | 0.00075705 | 4.3511 | 2.5705
0.00077 | 0.0007665 | 4.3506 | 2.665 | 0.64939 | 2.335 | 0.00077 | 0.0007665 | 4.3506 | 2.665
0.00078 | 0.00077594 | 4.3501 | 2.7594 | 0.64985 | 2.2406 | 0.00078 | 0.00077594 | 4.3501 | 2.7594
0.00079 | 0.00078537 | 4.3497 | 2.8537 | 0.65031 | 2.1463 | 0.00079 | 0.00078537 | 4.3497 | 2.8537
0.0008 | 0.00079479 | 4.3492 | 2.9479 | 0.65076 | 2.0521 | 0.0008 | 0.00079479 | 4.3492 | 2.9479
0.00081 | 0.00080419 | 4.3488 | 3.0419 | 0.6512 | 1.9581 | 0.00081 | 0.00080419 | 4.3488 | 3.0419
0.00082 | 0.00081358 | 4.3484 | 3.1358 | 0.65164 | 1.8642 | 0.00082 | 0.00081358 | 4.3484 | 3.1358
0.00083 | 0.00082296 | 4.3479 | 3.2296 | 0.65208 | 1.7704 | 0.00083 | 0.00082296 | 4.3479 | 3.2296
0.00084 | 0.00083233 | 4.3475 | 3.3233 | 0.65251 | 1.6767 | 0.00084 | 0.00083233 | 4.3475 | 3.3233
0.00085 | 0.00084168 | 4.3471 | 3.4168 | 0.65293 | 1.5832 | 0.00085 | 0.00084168 | 4.3471 | 3.4168
0.00086 | 0.00085102 | 4.3467 | 3.5102 | 0.65335 | 1.4898 | 0.00086 | 0.00085102 | 4.3467 | 3.5102
0.00087 | 0.00086035 | 4.3462 | 3.6035 | 0.65376 | 1.3965 | 0.00087 | 0.00086035 | 4.3462 | 3.6035
0.00088 | 0.00086967 | 4.3458 | 3.6967 | 0.65417 | 1.3033 | 0.00088 | 0.00086967 | 4.3458 | 3.6967
0.00089 | 0.00087897 | 4.3454 | 3.7897 | 0.65458 | 1.2103 | 0.00089 | 0.00087897 | 4.3454 | 3.7897
0.0009 | 0.00088826 | 4.345 | 3.8826 | 0.65498 | 1.1174 | 0.0009 | 0.00088826 | 4.345 | 3.8826
0.00091 | 0.00089754 | 4.3446 | 3.9754 | 0.65538 | 1.0246 | 0.00091 | 0.00089754 | 4.3446 | 3.9754
0.00092 | 0.0009068 | 4.3442 | 4.068 | 0.65577 | 0.93197 | 0.00092 | 0.0009068 | 4.3442 | 4.068
0.00093 | 0.00091606 | 4.3438 | 4.1606 | 0.65616 | 0.83944 | 0.00093 | 0.00091606 | 4.3438 | 4.1606
0.00094 | 0.0009253 | 4.3435 | 4.253 | 0.65654 | 0.74703 | 0.00094 | 0.0009253 | 4.3435 | 4.253
0.00095 | 0.00093452 | 4.3431 | 4.3452 | 0.65692 | 0.65476 | 0.00095 | 0.00093452 | 4.3431 | 4.3452
0.00096 | 0.00094373 | 4.3427 | 4.4373 | 0.6573 | 0.56269 | 0.00096 | 0.00094373 | 4.3427 | 4.4373
0.00097 | 0.00095288 | 4.3423 | 4.5288 | 0.65767 | 0.47124 | 0.00097 | 0.00095288 | 4.3423 | 4.5288
0.00098 | 0.00096172 | 4.342 | 4.6172 | 0.65803 | 0.38284 | 0.00098 | 0.00096172 | 4.342 | 4.6172
0.00099 | 0.00096933 | 4.3416 | 4.6933 | 0.65837 | 0.30674 | 0.00099 | 0.00096933 | 4.3416 | 4.6933
0.001 | 0.00097461 | 4.3413 | 4.7461 | 0.65866 | 0.25393 | 0.001 | 0.00097461 | 4.3413 | 4.7461

## Step 2.3
IREF | Io | Vin | Vo | VEC(Q1) = VEB(Q1) | VEC(Q2)
Amps | Amps | Volts | Volts | Volts | Volts |  | I_IREF | -I(R1) | V(VINPUT) | V(VOOOOOO)
8.5e-05 | 8.8377e-05 | 4.4289 | -4.1162 | 0.57108 | 9.1162 | -1 | 8.5e-05 | 8.8377e-05 | 4.4289 | -4.1162
8.51e-05 | 8.848e-05 | 4.4289 | -4.1152 | 0.57112 | 9.1152 |  | 8.51e-05 | 8.848e-05 | 4.4289 | -4.1152
8.52e-05 | 8.8584e-05 | 4.4288 | -4.1142 | 0.57116 | 9.1142 |  | 8.52e-05 | 8.8584e-05 | 4.4288 | -4.1142
8.53e-05 | 8.8687e-05 | 4.4288 | -4.1131 | 0.5712 | 9.1131 |  | 8.53e-05 | 8.8687e-05 | 4.4288 | -4.1131
8.54e-05 | 8.8791e-05 | 4.4288 | -4.1121 | 0.57125 | 9.1121 |  | 8.54e-05 | 8.8791e-05 | 4.4288 | -4.1121
8.55e-05 | 8.8895e-05 | 4.4287 | -4.1111 | 0.57129 | 9.1111 |  | 8.55e-05 | 8.8895e-05 | 4.4287 | -4.1111
8.56e-05 | 8.8998e-05 | 4.4287 | -4.11 | 0.57133 | 9.11 |  | 8.56e-05 | 8.8998e-05 | 4.4287 | -4.11
8.57e-05 | 8.9102e-05 | 4.4286 | -4.109 | 0.57137 | 9.109 |  | 8.57e-05 | 8.9102e-05 | 4.4286 | -4.109
8.58e-05 | 8.9205e-05 | 4.4286 | -4.1079 | 0.57141 | 9.1079 |  | 8.58e-05 | 8.9205e-05 | 4.4286 | -4.1079
8.59e-05 | 8.9309e-05 | 4.4285 | -4.1069 | 0.57145 | 9.1069 |  | 8.59e-05 | 8.9309e-05 | 4.4285 | -4.1069
8.6e-05 | 8.9412e-05 | 4.4285 | -4.1059 | 0.57149 | 9.1059 |  | 8.6e-05 | 8.9412e-05 | 4.4285 | -4.1059
8.61e-05 | 8.9516e-05 | 4.4285 | -4.1048 | 0.57153 | 9.1048 |  | 8.61e-05 | 8.9516e-05 | 4.4285 | -4.1048
8.62e-05 | 8.962e-05 | 4.4284 | -4.1038 | 0.57158 | 9.1038 |  | 8.62e-05 | 8.962e-05 | 4.4284 | -4.1038
8.63e-05 | 8.9723e-05 | 4.4284 | -4.1028 | 0.57162 | 9.1028 |  | 8.63e-05 | 8.9723e-05 | 4.4284 | -4.1028
8.64e-05 | 8.9827e-05 | 4.4283 | -4.1017 | 0.57166 | 9.1017 |  | 8.64e-05 | 8.9827e-05 | 4.4283 | -4.1017
8.65e-05 | 8.993e-05 | 4.4283 | -4.1007 | 0.5717 | 9.1007 |  | 8.65e-05 | 8.993e-05 | 4.4283 | -4.1007
8.66e-05 | 9.0034e-05 | 4.4283 | -4.0997 | 0.57174 | 9.0997 |  | 8.66e-05 | 9.0034e-05 | 4.4283 | -4.0997
8.67e-05 | 9.0137e-05 | 4.4282 | -4.0986 | 0.57178 | 9.0986 |  | 8.67e-05 | 9.0137e-05 | 4.4282 | -4.0986
8.68e-05 | 9.0241e-05 | 4.4282 | -4.0976 | 0.57182 | 9.0976 |  | 8.68e-05 | 9.0241e-05 | 4.4282 | -4.0976
8.69e-05 | 9.0344e-05 | 4.4281 | -4.0966 | 0.57186 | 9.0966 |  | 8.69e-05 | 9.0344e-05 | 4.4281 | -4.0966
8.7e-05 | 9.0448e-05 | 4.4281 | -4.0955 | 0.5719 | 9.0955 |  | 8.7e-05 | 9.0448e-05 | 4.4281 | -4.0955
8.71e-05 | 9.0552e-05 | 4.4281 | -4.0945 | 0.57194 | 9.0945 |  | 8.71e-05 | 9.0552e-05 | 4.4281 | -4.0945
8.72e-05 | 9.0655e-05 | 4.428 | -4.0934 | 0.57198 | 9.0934 |  | 8.72e-05 | 9.0655e-05 | 4.428 | -4.0934
8.73e-05 | 9.0759e-05 | 4.428 | -4.0924 | 0.57202 | 9.0924 |  | 8.73e-05 | 9.0759e-05 | 4.428 | -4.0924
8.74e-05 | 9.0862e-05 | 4.4279 | -4.0914 | 0.57207 | 9.0914 |  | 8.74e-05 | 9.0862e-05 | 4.4279 | -4.0914
8.75e-05 | 9.0966e-05 | 4.4279 | -4.0903 | 0.57211 | 9.0903 |  | 8.75e-05 | 9.0966e-05 | 4.4279 | -4.0903
8.76e-05 | 9.1069e-05 | 4.4279 | -4.0893 | 0.57215 | 9.0893 |  | 8.76e-05 | 9.1069e-05 | 4.4279 | -4.0893
8.77e-05 | 9.1173e-05 | 4.4278 | -4.0883 | 0.57219 | 9.0883 |  | 8.77e-05 | 9.1173e-05 | 4.4278 | -4.0883
8.78e-05 | 9.1276e-05 | 4.4278 | -4.0872 | 0.57223 | 9.0872 |  | 8.78e-05 | 9.1276e-05 | 4.4278 | -4.0872
8.79e-05 | 9.138e-05 | 4.4277 | -4.0862 | 0.57227 | 9.0862 |  | 8.79e-05 | 9.138e-05 | 4.4277 | -4.0862
8.8e-05 | 9.1484e-05 | 4.4277 | -4.0852 | 0.57231 | 9.0852 |  | 8.8e-05 | 9.1484e-05 | 4.4277 | -4.0852
8.81e-05 | 9.1587e-05 | 4.4277 | -4.0841 | 0.57235 | 9.0841 |  | 8.81e-05 | 9.1587e-05 | 4.4277 | -4.0841
8.82e-05 | 9.1691e-05 | 4.4276 | -4.0831 | 0.57239 | 9.0831 |  | 8.82e-05 | 9.1691e-05 | 4.4276 | -4.0831
8.83e-05 | 9.1794e-05 | 4.4276 | -4.0821 | 0.57243 | 9.0821 |  | 8.83e-05 | 9.1794e-05 | 4.4276 | -4.0821
8.84e-05 | 9.1898e-05 | 4.4275 | -4.081 | 0.57247 | 9.081 |  | 8.84e-05 | 9.1898e-05 | 4.4275 | -4.081
8.85e-05 | 9.2001e-05 | 4.4275 | -4.08 | 0.57251 | 9.08 |  | 8.85e-05 | 9.2001e-05 | 4.4275 | -4.08
8.86e-05 | 9.2105e-05 | 4.4275 | -4.079 | 0.57255 | 9.079 |  | 8.86e-05 | 9.2105e-05 | 4.4275 | -4.079
8.87e-05 | 9.2208e-05 | 4.4274 | -4.0779 | 0.57259 | 9.0779 |  | 8.87e-05 | 9.2208e-05 | 4.4274 | -4.0779
8.88e-05 | 9.2312e-05 | 4.4274 | -4.0769 | 0.57263 | 9.0769 |  | 8.88e-05 | 9.2312e-05 | 4.4274 | -4.0769
8.89e-05 | 9.2415e-05 | 4.4273 | -4.0758 | 0.57267 | 9.0758 |  | 8.89e-05 | 9.2415e-05 | 4.4273 | -4.0758
8.9e-05 | 9.2519e-05 | 4.4273 | -4.0748 | 0.57271 | 9.0748 |  | 8.9e-05 | 9.2519e-05 | 4.4273 | -4.0748
8.91e-05 | 9.2622e-05 | 4.4273 | -4.0738 | 0.57275 | 9.0738 |  | 8.91e-05 | 9.2622e-05 | 4.4273 | -4.0738
8.92e-05 | 9.2726e-05 | 4.4272 | -4.0727 | 0.57279 | 9.0727 |  | 8.92e-05 | 9.2726e-05 | 4.4272 | -4.0727
8.93e-05 | 9.283e-05 | 4.4272 | -4.0717 | 0.57283 | 9.0717 |  | 8.93e-05 | 9.283e-05 | 4.4272 | -4.0717
8.94e-05 | 9.2933e-05 | 4.4271 | -4.0707 | 0.57287 | 9.0707 |  | 8.94e-05 | 9.2933e-05 | 4.4271 | -4.0707
8.95e-05 | 9.3037e-05 | 4.4271 | -4.0696 | 0.57291 | 9.0696 |  | 8.95e-05 | 9.3037e-05 | 4.4271 | -4.0696
8.96e-05 | 9.314e-05 | 4.4271 | -4.0686 | 0.57295 | 9.0686 |  | 8.96e-05 | 9.314e-05 | 4.4271 | -4.0686
8.97e-05 | 9.3244e-05 | 4.427 | -4.0676 | 0.57298 | 9.0676 |  | 8.97e-05 | 9.3244e-05 | 4.427 | -4.0676
8.98e-05 | 9.3347e-05 | 4.427 | -4.0665 | 0.57302 | 9.0665 |  | 8.98e-05 | 9.3347e-05 | 4.427 | -4.0665
8.99e-05 | 9.3451e-05 | 4.4269 | -4.0655 | 0.57306 | 9.0655 |  | 8.99e-05 | 9.3451e-05 | 4.4269 | -4.0655
9e-05 | 9.3554e-05 | 4.4269 | -4.0645 | 0.5731 | 9.0645 |  | 9e-05 | 9.3554e-05 | 4.4269 | -4.0645
9.01e-05 | 9.3658e-05 | 4.4269 | -4.0634 | 0.57314 | 9.0634 |  | 9.01e-05 | 9.3658e-05 | 4.4269 | -4.0634
9.02e-05 | 9.3761e-05 | 4.4268 | -4.0624 | 0.57318 | 9.0624 |  | 9.02e-05 | 9.3761e-05 | 4.4268 | -4.0624
9.03e-05 | 9.3865e-05 | 4.4268 | -4.0614 | 0.57322 | 9.0614 |  | 9.03e-05 | 9.3865e-05 | 4.4268 | -4.0614
9.04e-05 | 9.3968e-05 | 4.4267 | -4.0603 | 0.57326 | 9.0603 |  | 9.04e-05 | 9.3968e-05 | 4.4267 | -4.0603
9.05e-05 | 9.4072e-05 | 4.4267 | -4.0593 | 0.5733 | 9.0593 |  | 9.05e-05 | 9.4072e-05 | 4.4267 | -4.0593
9.06e-05 | 9.4175e-05 | 4.4267 | -4.0582 | 0.57334 | 9.0582 |  | 9.06e-05 | 9.4175e-05 | 4.4267 | -4.0582
9.07e-05 | 9.4279e-05 | 4.4266 | -4.0572 | 0.57338 | 9.0572 |  | 9.07e-05 | 9.4279e-05 | 4.4266 | -4.0572
9.08e-05 | 9.4382e-05 | 4.4266 | -4.0562 | 0.57342 | 9.0562 |  | 9.08e-05 | 9.4382e-05 | 4.4266 | -4.0562
9.09e-05 | 9.4486e-05 | 4.4265 | -4.0551 | 0.57346 | 9.0551 |  | 9.09e-05 | 9.4486e-05 | 4.4265 | -4.0551
9.1e-05 | 9.4589e-05 | 4.4265 | -4.0541 | 0.57349 | 9.0541 |  | 9.1e-05 | 9.4589e-05 | 4.4265 | -4.0541
9.11e-05 | 9.4693e-05 | 4.4265 | -4.0531 | 0.57353 | 9.0531 |  | 9.11e-05 | 9.4693e-05 | 4.4265 | -4.0531
9.12e-05 | 9.4796e-05 | 4.4264 | -4.052 | 0.57357 | 9.052 |  | 9.12e-05 | 9.4796e-05 | 4.4264 | -4.052
9.13e-05 | 9.49e-05 | 4.4264 | -4.051 | 0.57361 | 9.051 |  | 9.13e-05 | 9.49e-05 | 4.4264 | -4.051
9.14e-05 | 9.5003e-05 | 4.4264 | -4.05 | 0.57365 | 9.05 |  | 9.14e-05 | 9.5003e-05 | 4.4264 | -4.05
9.15e-05 | 9.5107e-05 | 4.4263 | -4.0489 | 0.57369 | 9.0489 |  | 9.15e-05 | 9.5107e-05 | 4.4263 | -4.0489
9.16e-05 | 9.521e-05 | 4.4263 | -4.0479 | 0.57373 | 9.0479 |  | 9.16e-05 | 9.521e-05 | 4.4263 | -4.0479
9.17e-05 | 9.5314e-05 | 4.4262 | -4.0469 | 0.57377 | 9.0469 |  | 9.17e-05 | 9.5314e-05 | 4.4262 | -4.0469
9.18e-05 | 9.5417e-05 | 4.4262 | -4.0458 | 0.5738 | 9.0458 |  | 9.18e-05 | 9.5417e-05 | 4.4262 | -4.0458
9.19e-05 | 9.5521e-05 | 4.4262 | -4.0448 | 0.57384 | 9.0448 |  | 9.19e-05 | 9.5521e-05 | 4.4262 | -4.0448
9.2e-05 | 9.5624e-05 | 4.4261 | -4.0438 | 0.57388 | 9.0438 |  | 9.2e-05 | 9.5624e-05 | 4.4261 | -4.0438
9.21e-05 | 9.5728e-05 | 4.4261 | -4.0427 | 0.57392 | 9.0427 |  | 9.21e-05 | 9.5728e-05 | 4.4261 | -4.0427
9.22e-05 | 9.5831e-05 | 4.426 | -4.0417 | 0.57396 | 9.0417 |  | 9.22e-05 | 9.5831e-05 | 4.426 | -4.0417
9.23e-05 | 9.5935e-05 | 4.426 | -4.0407 | 0.574 | 9.0407 |  | 9.23e-05 | 9.5935e-05 | 4.426 | -4.0407
9.24e-05 | 9.6038e-05 | 4.426 | -4.0396 | 0.57403 | 9.0396 |  | 9.24e-05 | 9.6038e-05 | 4.426 | -4.0396
9.25e-05 | 9.6142e-05 | 4.4259 | -4.0386 | 0.57407 | 9.0386 |  | 9.25e-05 | 9.6142e-05 | 4.4259 | -4.0386
9.26e-05 | 9.6245e-05 | 4.4259 | -4.0375 | 0.57411 | 9.0375 |  | 9.26e-05 | 9.6245e-05 | 4.4259 | -4.0375
9.27e-05 | 9.6349e-05 | 4.4259 | -4.0365 | 0.57415 | 9.0365 |  | 9.27e-05 | 9.6349e-05 | 4.4259 | -4.0365
9.28e-05 | 9.6452e-05 | 4.4258 | -4.0355 | 0.57419 | 9.0355 |  | 9.28e-05 | 9.6452e-05 | 4.4258 | -4.0355
9.29e-05 | 9.6556e-05 | 4.4258 | -4.0344 | 0.57423 | 9.0344 |  | 9.29e-05 | 9.6556e-05 | 4.4258 | -4.0344
9.3e-05 | 9.6659e-05 | 4.4257 | -4.0334 | 0.57426 | 9.0334 |  | 9.3e-05 | 9.6659e-05 | 4.4257 | -4.0334
9.31e-05 | 9.6763e-05 | 4.4257 | -4.0324 | 0.5743 | 9.0324 |  | 9.31e-05 | 9.6763e-05 | 4.4257 | -4.0324
9.32e-05 | 9.6866e-05 | 4.4257 | -4.0313 | 0.57434 | 9.0313 |  | 9.32e-05 | 9.6866e-05 | 4.4257 | -4.0313
9.33e-05 | 9.697e-05 | 4.4256 | -4.0303 | 0.57438 | 9.0303 |  | 9.33e-05 | 9.697e-05 | 4.4256 | -4.0303
9.34e-05 | 9.7073e-05 | 4.4256 | -4.0293 | 0.57442 | 9.0293 |  | 9.34e-05 | 9.7073e-05 | 4.4256 | -4.0293
9.35e-05 | 9.7177e-05 | 4.4255 | -4.0282 | 0.57445 | 9.0282 |  | 9.35e-05 | 9.7177e-05 | 4.4255 | -4.0282
9.36e-05 | 9.728e-05 | 4.4255 | -4.0272 | 0.57449 | 9.0272 |  | 9.36e-05 | 9.728e-05 | 4.4255 | -4.0272
9.37e-05 | 9.7384e-05 | 4.4255 | -4.0262 | 0.57453 | 9.0262 |  | 9.37e-05 | 9.7384e-05 | 4.4255 | -4.0262
9.38e-05 | 9.7487e-05 | 4.4254 | -4.0251 | 0.57457 | 9.0251 |  | 9.38e-05 | 9.7487e-05 | 4.4254 | -4.0251
9.39e-05 | 9.7591e-05 | 4.4254 | -4.0241 | 0.57461 | 9.0241 |  | 9.39e-05 | 9.7591e-05 | 4.4254 | -4.0241
9.4e-05 | 9.7694e-05 | 4.4254 | -4.0231 | 0.57464 | 9.0231 |  | 9.4e-05 | 9.7694e-05 | 4.4254 | -4.0231
9.41e-05 | 9.7797e-05 | 4.4253 | -4.022 | 0.57468 | 9.022 |  | 9.41e-05 | 9.7797e-05 | 4.4253 | -4.022
9.42e-05 | 9.7901e-05 | 4.4253 | -4.021 | 0.57472 | 9.021 |  | 9.42e-05 | 9.7901e-05 | 4.4253 | -4.021
9.43e-05 | 9.8004e-05 | 4.4252 | -4.02 | 0.57476 | 9.02 |  | 9.43e-05 | 9.8004e-05 | 4.4252 | -4.02
9.44e-05 | 9.8108e-05 | 4.4252 | -4.0189 | 0.57479 | 9.0189 |  | 9.44e-05 | 9.8108e-05 | 4.4252 | -4.0189
9.45e-05 | 9.8211e-05 | 4.4252 | -4.0179 | 0.57483 | 9.0179 |  | 9.45e-05 | 9.8211e-05 | 4.4252 | -4.0179
9.46e-05 | 9.8315e-05 | 4.4251 | -4.0169 | 0.57487 | 9.0169 |  | 9.46e-05 | 9.8315e-05 | 4.4251 | -4.0169
9.47e-05 | 9.8418e-05 | 4.4251 | -4.0158 | 0.57491 | 9.0158 |  | 9.47e-05 | 9.8418e-05 | 4.4251 | -4.0158
9.48e-05 | 9.8522e-05 | 4.4251 | -4.0148 | 0.57494 | 9.0148 |  | 9.48e-05 | 9.8522e-05 | 4.4251 | -4.0148
9.49e-05 | 9.8625e-05 | 4.425 | -4.0137 | 0.57498 | 9.0137 |  | 9.49e-05 | 9.8625e-05 | 4.425 | -4.0137
9.5e-05 | 9.8729e-05 | 4.425 | -4.0127 | 0.57502 | 9.0127 |  | 9.5e-05 | 9.8729e-05 | 4.425 | -4.0127

## Step 2.5
Frequency | M(V(Vin)) | P(V(Vin)) | M(I(V2)) | P(I(V2)) | R11 = h11 = v1/i1@v2=0 (Ohm) | Ai = h21 = i2/i1@v2=0 (A/A)
Hz | Volts | Degrees | Amps | Degrees | Ohm | A/A
100 | 0.00038912 | -0.00036943 | 1.0416e-06 | 179.9996 | 389.1176 | 1.0416
110 | 0.00038912 | -0.00040637 | 1.0416e-06 | 179.9995 | 389.1176 | 1.0416
120 | 0.00038912 | -0.00044331 | 1.0416e-06 | 179.9995 | 389.1176 | 1.0416
130 | 0.00038912 | -0.00048026 | 1.0416e-06 | 179.9995 | 389.1176 | 1.0416
140 | 0.00038912 | -0.0005172 | 1.0416e-06 | 179.9994 | 389.1176 | 1.0416
150 | 0.00038912 | -0.00055414 | 1.0416e-06 | 179.9994 | 389.1176 | 1.0416
160 | 0.00038912 | -0.00059108 | 1.0416e-06 | 179.9993 | 389.1176 | 1.0416
170 | 0.00038912 | -0.00062803 | 1.0416e-06 | 179.9993 | 389.1176 | 1.0416
180 | 0.00038912 | -0.00066497 | 1.0416e-06 | 179.9993 | 389.1176 | 1.0416
190 | 0.00038912 | -0.00070191 | 1.0416e-06 | 179.9992 | 389.1176 | 1.0416
200 | 0.00038912 | -0.00073886 | 1.0416e-06 | 179.9992 | 389.1176 | 1.0416
Note:
IREF: i1 = 91.0 uA DC and 1 uA AC set in IREF
V2: v2 = 0 V DC and 0 V AC set in V2

## Step 2.6
Frequency | M(V(Vin)) | P(V(Vin)) | M(I(V2)) | P(I(V2)) | h12 = v1/v2@i1=0 | h22 = i2/v2@i1=0 | Ro = 1/(h22 - 1/RL) | Frequency | P(I(V1)) | M(I(V1)) | P(I(V1)) | Frequency | M(V(Vinput)) | P(V(Vinput))
Hz | Volts | Degrees | Amps | Degrees | V/V | S | Ohm | 100 | 180 | 1.0063e-10 | 180 | 100 | 7.05e-13 | 89.9903
100 | 7.05e-13 | 89.9903 | 1.0063e-10 | 180 | 7.05e-07 | 0.00010063 | 1581673.739 | 110 | 180 | 1.0063e-10 | 180 | 110 | 7.7549e-13 | 89.9911
110 | 7.7549e-13 | 89.9911 | 1.0063e-10 | 180 | 7.7549e-07 | 0.00010063 | 1581673.7318 | 120 | 180 | 1.0063e-10 | 180 | 120 | 8.4599e-13 | 89.9918
120 | 8.4599e-13 | 89.9918 | 1.0063e-10 | 180 | 8.4599e-07 | 0.00010063 | 1581673.724 | 130 | 180 | 1.0063e-10 | 180 | 130 | 9.1649e-13 | 89.9924
130 | 9.1649e-13 | 89.9924 | 1.0063e-10 | 180 | 9.1649e-07 | 0.00010063 | 1581673.7152 | 140 | 180 | 1.0063e-10 | 180 | 140 | 9.8699e-13 | 89.9928
140 | 9.8699e-13 | 89.9928 | 1.0063e-10 | 180 | 9.8699e-07 | 0.00010063 | 1581673.7063 | 150 | 180 | 1.0063e-10 | 180 | 150 | 1.0575e-12 | 89.9932
150 | 1.0575e-12 | 89.9932 | 1.0063e-10 | 180 | 1.0575e-06 | 0.00010063 | 1581673.6964 | 160 | 180 | 1.0063e-10 | 180 | 160 | 1.128e-12 | 89.9936
160 | 1.128e-12 | 89.9936 | 1.0063e-10 | 180 | 1.128e-06 | 0.00010063 | 1581673.6857 | 170 | 180 | 1.0063e-10 | 180 | 170 | 1.1985e-12 | 89.9939
170 | 1.1985e-12 | 89.9939 | 1.0063e-10 | 180 | 1.1985e-06 | 0.00010063 | 1581673.6744 | 180 | 180 | 1.0063e-10 | 180 | 180 | 1.269e-12 | 89.9942
180 | 1.269e-12 | 89.9942 | 1.0063e-10 | 180 | 1.269e-06 | 0.00010063 | 1581673.6624 | 190 | 180 | 1.0063e-10 | 180 | 190 | 1.3395e-12 | 89.9944
190 | 1.3395e-12 | 89.9944 | 1.0063e-10 | 180 | 1.3395e-06 | 0.00010063 | 1581673.6494 | 200 | 180 | 1.0063e-10 | 180 | 200 | 1.41e-12 | 89.9946
200 | 1.41e-12 | 89.9946 | 1.0063e-10 | 180 | 1.41e-06 | 0.00010063 | 1581673.6361
Note:
IREF: i1 = 91.0 uA DC and 0 uA AC set in IREF
V2: v2 = 0 V DC and 1 uV AC set in V2

## Step 3.2
Frequency | M(V(Vo)) | P(V(Vo)) | Ad = 20*log(¦Vo¦/2mV) | GBW | GBW in Step 3.6, Lab 2
Hz | Volts | Degrees | dB | Hz | Hz
100 | 6.3786 | -0.51805 | 70.0739 | 35720200.6656 | 79500000
102.306 | 6.3786 | -0.52999 | 70.0739
104.6651 | 6.3786 | -0.54221 | 70.0739
107.0787 | 6.3786 | -0.55471 | 70.0739
109.5479 | 6.3786 | -0.5675 | 70.0738
112.074 | 6.3785 | -0.58059 | 70.0738
114.6584 | 6.3785 | -0.59398 | 70.0738
117.3024 | 6.3785 | -0.60767 | 70.0738
120.0074 | 6.3785 | -0.62168 | 70.0738
122.7747 | 6.3785 | -0.63602 | 70.0737
125.6059 | 6.3785 | -0.65068 | 70.0737
128.5023 | 6.3784 | -0.66569 | 70.0737
131.4655 | 6.3784 | -0.68104 | 70.0737
134.4971 | 6.3784 | -0.69674 | 70.0736
137.5986 | 6.3784 | -0.71281 | 70.0736
140.7715 | 6.3784 | -0.72924 | 70.0736
144.0177 | 6.3783 | -0.74605 | 70.0735
147.3387 | 6.3783 | -0.76326 | 70.0735
150.7363 | 6.3783 | -0.78085 | 70.0735
154.2122 | 6.3782 | -0.79886 | 70.0734
157.7683 | 6.3782 | -0.81728 | 70.0734
161.4064 | 6.3782 | -0.83612 | 70.0733
165.1284 | 6.3782 | -0.8554 | 70.0733
168.9362 | 6.3781 | -0.87512 | 70.0733
172.8318 | 6.3781 | -0.8953 | 70.0732
176.8173 | 6.3781 | -0.91594 | 70.0732
180.8947 | 6.378 | -0.93706 | 70.0731
185.066 | 6.378 | -0.95866 | 70.0731
189.3336 | 6.3779 | -0.98076 | 70.073
193.6996 | 6.3779 | -1.0034 | 70.0729
198.1663 | 6.3778 | -1.0265 | 70.0729
202.7359 | 6.3778 | -1.0502 | 70.0728
207.411 | 6.3777 | -1.0744 | 70.0727
212.1938 | 6.3777 | -1.0992 | 70.0727
217.0869 | 6.3776 | -1.1245 | 70.0726
222.0929 | 6.3776 | -1.1504 | 70.0725
227.2143 | 6.3775 | -1.1769 | 70.0724
232.4538 | 6.3775 | -1.2041 | 70.0724
237.8141 | 6.3774 | -1.2318 | 70.0723
243.298 | 6.3773 | -1.2602 | 70.0722
248.9084 | 6.3773 | -1.2893 | 70.0721
254.6482 | 6.3772 | -1.319 | 70.072
260.5203 | 6.3771 | -1.3494 | 70.0719
266.5278 | 6.377 | -1.3805 | 70.0718
272.6739 | 6.3769 | -1.4123 | 70.0716
278.9617 | 6.3768 | -1.4449 | 70.0715
285.3945 | 6.3767 | -1.4782 | 70.0714
291.9756 | 6.3766 | -1.5123 | 70.0712
298.7085 | 6.3765 | -1.5471 | 70.0711
305.5966 | 6.3764 | -1.5828 | 70.071
312.6436 | 6.3763 | -1.6192 | 70.0708
319.853 | 6.3762 | -1.6566 | 70.0706
327.2288 | 6.3761 | -1.6947 | 70.0705
334.7746 | 6.3759 | -1.7338 | 70.0703
342.4944 | 6.3758 | -1.7738 | 70.0701
350.3922 | 6.3757 | -1.8146 | 70.0699
358.4722 | 6.3755 | -1.8564 | 70.0697
366.7384 | 6.3754 | -1.8992 | 70.0695
375.1953 | 6.3752 | -1.943 | 70.0693
383.8472 | 6.375 | -1.9878 | 70.069
392.6986 | 6.3749 | -2.0336 | 70.0688
401.7542 | 6.3747 | -2.0804 | 70.0685
411.0185 | 6.3745 | -2.1283 | 70.0683
420.4965 | 6.3743 | -2.1774 | 70.068
430.193 | 6.374 | -2.2275 | 70.0677
440.1132 | 6.3738 | -2.2788 | 70.0674
450.2621 | 6.3736 | -2.3313 | 70.0671
460.645 | 6.3733 | -2.385 | 70.0667
471.2673 | 6.3731 | -2.44 | 70.0664
482.1346 | 6.3728 | -2.4962 | 70.066
493.2525 | 6.3725 | -2.5536 | 70.0656
504.6268 | 6.3722 | -2.6125 | 70.0652
516.2633 | 6.3719 | -2.6726 | 70.0648
528.1682 | 6.3716 | -2.7341 | 70.0644
540.3477 | 6.3713 | -2.7971 | 70.0639
552.8079 | 6.3709 | -2.8615 | 70.0634
565.5555 | 6.3705 | -2.9274 | 70.0629
578.5971 | 6.3702 | -2.9947 | 70.0624
591.9394 | 6.3698 | -3.0637 | 70.0619
605.5893 | 6.3693 | -3.1342 | 70.0613
619.5541 | 6.3689 | -3.2063 | 70.0607
633.8408 | 6.3684 | -3.2801 | 70.06
648.457 | 6.3679 | -3.3556 | 70.0594
663.4103 | 6.3674 | -3.4327 | 70.0587
678.7083 | 6.3669 | -3.5117 | 70.058
694.3591 | 6.3663 | -3.5925 | 70.0572
710.3709 | 6.3658 | -3.6751 | 70.0564
726.7518 | 6.3651 | -3.7596 | 70.0556
743.5105 | 6.3645 | -3.846 | 70.0547
760.6557 | 6.3638 | -3.9345 | 70.0538
778.1962 | 6.3631 | -4.0249 | 70.0528
796.1412 | 6.3624 | -4.1174 | 70.0518
814.5 | 6.3616 | -4.212 | 70.0508
833.2822 | 6.3608 | -4.3088 | 70.0497
852.4974 | 6.36 | -4.4077 | 70.0486
872.1558 | 6.3591 | -4.509 | 70.0474
892.2674 | 6.3582 | -4.6125 | 70.0461
912.8429 | 6.3573 | -4.7184 | 70.0448
933.8928 | 6.3563 | -4.8267 | 70.0434
955.4281 | 6.3552 | -4.9374 | 70.042
977.46 | 6.3541 | -5.0507 | 70.0405
1000 | 6.353 | -5.1666 | 70.0389
1023.0597 | 6.3518 | -5.285 | 70.0373
1046.6512 | 6.3505 | -5.4062 | 70.0356
1070.7867 | 6.3492 | -5.5301 | 70.0338
1095.4788 | 6.3478 | -5.6568 | 70.0319
1120.7402 | 6.3464 | -5.7864 | 70.0299
1146.5842 | 6.3449 | -5.9189 | 70.0279
1173.0241 | 6.3433 | -6.0543 | 70.0257
1200.0737 | 6.3417 | -6.1929 | 70.0235
1227.7471 | 6.3399 | -6.3345 | 70.0211
1256.0586 | 6.3381 | -6.4794 | 70.0186
1285.023 | 6.3363 | -6.6275 | 70.0161
1314.6553 | 6.3343 | -6.7789 | 70.0134
1344.9708 | 6.3322 | -6.9337 | 70.0105
1375.9855 | 6.3301 | -7.092 | 70.0076
1407.7154 | 6.3278 | -7.2538 | 70.0045
1440.1769 | 6.3255 | -7.4192 | 70.0013
1473.387 | 6.323 | -7.5884 | 69.9979
1507.3629 | 6.3205 | -7.7612 | 69.9944
1542.1223 | 6.3178 | -7.938 | 69.9907
1577.6832 | 6.315 | -8.1186 | 69.9868
1614.0642 | 6.312 | -8.3032 | 69.9828
1651.284 | 6.309 | -8.4919 | 69.9786
1689.3622 | 6.3058 | -8.6848 | 69.9741
1728.3184 | 6.3024 | -8.8819 | 69.9695
1768.173 | 6.2989 | -9.0834 | 69.9647
1808.9466 | 6.2952 | -9.2892 | 69.9597
1850.6604 | 6.2914 | -9.4996 | 69.9544
1893.3361 | 6.2874 | -9.7145 | 69.9489
1936.996 | 6.2833 | -9.9341 | 69.9431
1981.6626 | 6.2789 | -10.1584 | 69.9371
2027.3592 | 6.2744 | -10.3877 | 69.9308
2074.1095 | 6.2696 | -10.6218 | 69.9242
2121.9379 | 6.2646 | -10.861 | 69.9173
2170.8692 | 6.2595 | -11.1053 | 69.9101
2220.9289 | 6.2541 | -11.3548 | 69.9026
2272.1429 | 6.2484 | -11.6096 | 69.8948
2324.5379 | 6.2425 | -11.8698 | 69.8866
2378.1411 | 6.2364 | -12.1355 | 69.878
2432.9804 | 6.23 | -12.4068 | 69.8691
2489.0843 | 6.2233 | -12.6837 | 69.8598
2546.4819 | 6.2163 | -12.9664 | 69.85
2605.2031 | 6.209 | -13.255 | 69.8398
2665.2784 | 6.2014 | -13.5495 | 69.8292
2726.739 | 6.1935 | -13.8501 | 69.8181
2789.6168 | 6.1852 | -14.1567 | 69.8065
2853.9446 | 6.1766 | -14.4696 | 69.7944
2919.7558 | 6.1676 | -14.7888 | 69.7818
2987.0846 | 6.1583 | -15.1144 | 69.7686
3055.966 | 6.1485 | -15.4465 | 69.7548
3126.4357 | 6.1384 | -15.7851 | 69.7405
3198.5305 | 6.1278 | -16.1304 | 69.7255
3272.2877 | 6.1168 | -16.4824 | 69.7099
3347.7458 | 6.1054 | -16.8412 | 69.6937
3424.9439 | 6.0935 | -17.2069 | 69.6767
3503.9222 | 6.0811 | -17.5795 | 69.659
3584.7217 | 6.0682 | -17.9591 | 69.6406
3667.3844 | 6.0548 | -18.3458 | 69.6214
3751.9533 | 6.0408 | -18.7396 | 69.6013
3838.4723 | 6.0264 | -19.1407 | 69.5805
3926.9865 | 6.0113 | -19.5489 | 69.5588
4017.5417 | 5.9957 | -19.9645 | 69.5362
4110.1852 | 5.9794 | -20.3874 | 69.5126
4204.9649 | 5.9626 | -20.8176 | 69.4881
4301.9303 | 5.9451 | -21.2552 | 69.4626
4401.1316 | 5.927 | -21.7003 | 69.4361
4502.6205 | 5.9082 | -22.1528 | 69.4085
4606.4497 | 5.8887 | -22.6127 | 69.3797
4712.6732 | 5.8685 | -23.0801 | 69.3499
4821.3462 | 5.8476 | -23.5549 | 69.3189
4932.5251 | 5.8259 | -24.0372 | 69.2867
5046.2678 | 5.8035 | -24.5269 | 69.2532
5162.6334 | 5.7803 | -25.0239 | 69.2184
5281.6823 | 5.7564 | -25.5282 | 69.1823
5403.4765 | 5.7316 | -26.0399 | 69.1449
5528.0792 | 5.706 | -26.5587 | 69.106
5655.5552 | 5.6796 | -27.0848 | 69.0657
5785.9708 | 5.6523 | -27.6178 | 69.024
5919.3937 | 5.6242 | -28.1579 | 68.9806
6055.8933 | 5.5952 | -28.7048 | 68.9358
6195.5406 | 5.5654 | -29.2585 | 68.8893
6338.4081 | 5.5346 | -29.8188 | 68.8412
6484.5701 | 5.503 | -30.3857 | 68.7914
6634.1025 | 5.4705 | -30.9588 | 68.7399
6787.0831 | 5.437 | -31.5382 | 68.6866
6943.5914 | 5.4027 | -32.1236 | 68.6316
7103.7088 | 5.3674 | -32.7148 | 68.5747
7267.5184 | 5.3312 | -33.3116 | 68.5159
7435.1054 | 5.2941 | -33.9139 | 68.4552
7606.5569 | 5.2561 | -34.5214 | 68.3927
7781.9621 | 5.2172 | -35.1338 | 68.3281
7961.412 | 5.1773 | -35.751 | 68.2615
8145 | 5.1366 | -36.3727 | 68.1929
8332.8215 | 5.095 | -36.9986 | 68.1223
8524.9741 | 5.0525 | -37.6285 | 68.0495
8721.5577 | 5.0092 | -38.262 | 67.9747
8922.6745 | 4.965 | -38.8989 | 67.8977
9128.4289 | 4.9199 | -39.5389 | 67.8186
9338.9281 | 4.8741 | -40.1817 | 67.7373
9554.2812 | 4.8275 | -40.8269 | 67.6538
9774.6004 | 4.78 | -41.4743 | 67.568
10000 | 4.7319 | -42.1235 | 67.4801
10230.5973 | 4.683 | -42.7742 | 67.3899
10466.5121 | 4.6335 | -43.4261 | 67.2975
10707.867 | 4.5832 | -44.0788 | 67.2029
10954.7876 | 4.5324 | -44.732 | 67.1059
11207.402 | 4.4809 | -45.3853 | 67.0068
11465.8417 | 4.4289 | -46.0385 | 66.9053
11730.2409 | 4.3763 | -46.6911 | 66.8016
12000.7371 | 4.3233 | -47.3428 | 66.6957
12277.4708 | 4.2698 | -47.9934 | 66.5875
12560.586 | 4.2159 | -48.6424 | 66.4771
12850.2297 | 4.1615 | -49.2895 | 66.3645
13146.5525 | 4.1069 | -49.9345 | 66.2496
13449.7085 | 4.0519 | -50.577 | 66.1326
13759.8551 | 3.9967 | -51.2166 | 66.0134
14077.1537 | 3.9412 | -51.8532 | 65.892
14401.769 | 3.8856 | -52.4863 | 65.7686
14733.8699 | 3.8298 | -53.1157 | 65.643
15073.629 | 3.7739 | -53.7411 | 65.5153
15421.2228 | 3.718 | -54.3623 | 65.3856
15776.832 | 3.662 | -54.979 | 65.2538
16140.6415 | 3.6061 | -55.5909 | 65.1201
16512.8404 | 3.5502 | -56.1978 | 64.9843
16893.622 | 3.4943 | -56.7995 | 64.8467
17283.1844 | 3.4386 | -57.3957 | 64.7072
17681.7299 | 3.3831 | -57.9863 | 64.5658
18089.4658 | 3.3278 | -58.571 | 64.4225
18506.604 | 3.2727 | -59.1497 | 64.2775
18933.3613 | 3.2179 | -59.7222 | 64.1307
19369.9595 | 3.1633 | -60.2884 | 63.9823
19816.6255 | 3.1091 | -60.848 | 63.8321
20273.5916 | 3.0552 | -61.401 | 63.6803
20741.0951 | 3.0018 | -61.9472 | 63.5269
21219.3792 | 2.9487 | -62.4866 | 63.372
21708.6923 | 2.8961 | -63.019 | 63.2155
22209.2889 | 2.8439 | -63.5443 | 63.0576
22721.4291 | 2.7922 | -64.0624 | 62.8982
23245.3791 | 2.741 | -64.5734 | 62.7375
23781.4113 | 2.6903 | -65.077 | 62.5753
24329.8042 | 2.6401 | -65.5734 | 62.4119
24890.8429 | 2.5905 | -66.0623 | 62.2471
25464.819 | 2.5415 | -66.5439 | 62.0812
26052.0309 | 2.493 | -67.0181 | 61.914
26652.7837 | 2.4452 | -67.4848 | 61.7456
27267.3897 | 2.3979 | -67.9441 | 61.5762
27896.1683 | 2.3513 | -68.396 | 61.4056
28539.4464 | 2.3053 | -68.8405 | 61.2339
29197.5583 | 2.2599 | -69.2775 | 61.0613
29870.8461 | 2.2152 | -69.7072 | 60.8876
30559.6598 | 2.1711 | -70.1296 | 60.713
31264.3573 | 2.1277 | -70.5446 | 60.5375
31985.3049 | 2.0849 | -70.9524 | 60.361
32722.8774 | 2.0428 | -71.3529 | 60.1837
33477.4581 | 2.0013 | -71.7463 | 60.0056
34249.4392 | 1.9605 | -72.1326 | 59.8267
35039.2221 | 1.9203 | -72.5118 | 59.647
35847.2171 | 1.8809 | -72.8841 | 59.4666
36673.8442 | 1.842 | -73.2494 | 59.2854
37519.5331 | 1.8039 | -73.6079 | 59.1036
38384.7234 | 1.7664 | -73.9597 | 58.921
39269.8648 | 1.7295 | -74.3047 | 58.7379
40175.4173 | 1.6933 | -74.6431 | 58.5541
41101.8515 | 1.6577 | -74.975 | 58.3698
42049.6491 | 1.6228 | -75.3005 | 58.1848
43019.3027 | 1.5885 | -75.6196 | 57.9994
44011.3162 | 1.5549 | -75.9324 | 57.8134
45026.2052 | 1.5219 | -76.2391 | 57.6269
46064.4974 | 1.4894 | -76.5396 | 57.4399
47126.7322 | 1.4576 | -76.8342 | 57.2524
48213.4619 | 1.4264 | -77.1228 | 57.0645
49325.2513 | 1.3959 | -77.4056 | 56.8762
50462.6783 | 1.3658 | -77.6827 | 56.6875
51626.334 | 1.3364 | -77.9542 | 56.4983
52816.8234 | 1.3076 | -78.2201 | 56.3088
54034.765 | 1.2793 | -78.4806 | 56.1189
55280.7921 | 1.2516 | -78.7357 | 55.9287
56555.5523 | 1.2244 | -78.9856 | 55.7381
57859.708 | 1.1978 | -79.2303 | 55.5473
59193.9372 | 1.1717 | -79.4699 | 55.3561
60558.9334 | 1.1462 | -79.7046 | 55.1646
61955.4061 | 1.1212 | -79.9343 | 54.9728
63384.081 | 1.0967 | -80.1592 | 54.7808
64845.7008 | 1.0726 | -80.3794 | 54.5885
66341.0251 | 1.0491 | -80.595 | 54.3959
67870.8313 | 1.0261 | -80.8061 | 54.2032
69435.9143 | 1.0035 | -81.0127 | 54.0101
71037.0877 | 0.98147 | -81.2149 | 53.8169
72675.1838 | 0.95985 | -81.4129 | 53.6235
74351.0539 | 0.93869 | -81.6066 | 53.4299
76065.5691 | 0.91798 | -81.7963 | 53.236
77819.6206 | 0.8977 | -81.9819 | 53.042
79614.12 | 0.87785 | -82.1636 | 52.8478
81450.0001 | 0.85843 | -82.3414 | 52.6535
83328.2151 | 0.83942 | -82.5154 | 52.459
85249.7412 | 0.82081 | -82.6857 | 52.2643
87215.5772 | 0.80261 | -82.8524 | 52.0695
89226.7449 | 0.7848 | -83.0155 | 51.8745
91284.2895 | 0.76736 | -83.1752 | 51.6794
93389.2805 | 0.75031 | -83.3314 | 51.4842
95542.8121 | 0.73362 | -83.4843 | 51.2889
97746.0036 | 0.7173 | -83.6339 | 51.0934
100000 | 0.70133 | -83.7804 | 50.8978

## Step 3.6
VCC =VE3 = VE4 | VC1 (= VC3 = VB3 = VB4) | Vo (= VC2 = VC4) | VEB3 | VBC4 | W2Offset
Volt | Volt | Volt | Volt | Volt | Volt
5 | 4.4378 | 4.5869 | 0.5622 | -0.1491 | 0.00525
|  |  | Q3 is ON if VEB3 > 0.6 | Q4 is in Active Region if VBC4 > -0.4 V

## Step 3.8
DC1 (V) = Vsig(Peak2Peak) | DC2 (V) = Vo(Peak2Peak) | Differential Voltage Gain Avd of a Single-Stage Differential Amplifier (dB)
0.0024315 | 2.847 | 55.3499

## Step 3.9
DC1 (V) = Vsig(Peak2Peak) | DC2 (V) = Vo(Peak2Peak) | Differential Voltage Gain Av of a 2-Stage Differential Amplifier(dB)
0.0026702 | 3.5632 | 56.4854